## Krycí list
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet: |  | Rozpočet :
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
01 |  | Oprava 1. n.p.
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Rekonstrukce ubytovny ul. Pilotů, Praha 6 - Ruzyně
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek :
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem |  | Ztížené výrobní podmínky
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště
Provoz investora
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Rekonstrukce ubytovny ul. Pilotů, Praha 6 - Ruzyně |  |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | Oprava 1. NP
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | Sádrokartonové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Úpravy povrchu,podlahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Zdravotechnická instalace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | Ústřední vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
761 | Konstrukce sklobetonové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
769 | Otvorové prvky z plastu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
796 | Vnitřní vybavení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EPS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozhlas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | VZT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 |  | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## položky
Výkaz výměr
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | 01 Oprava 1. n.p.
Rozpočet (část objektu)
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
x | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
1 |  | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | m2 | 2.9 |  | 0 | 0.070627 | 0.20482 | 0 | 0 |  |  |  | 1
y | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.20482 |  | 0 | 0 | 0.20482 | 0
x | 311 | Sádrokartonové konstrukce
2 |  | Obklad sádrokartonem do 0,5/0,5m zakrytí kabelů | m | 30 |  | 0 | 0.01364 | 0.4092 | 0 | 0 |  |  |  | 1
y | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.4092 |  | 0 | 0 | 0.4092 | 0
x | 6 | Úpravy povrchu,podlahy
3 |  | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím maltové směsi Knauf | m2 | 5.85 |  | 0 | 0.057 | 0.33345 | 0 | 0 |  |  |  | 1
4 |  | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. KERAŠTUK | m2 | 12.5 |  | 0 | 0.0078707 | 0.098384 | 0 | 0 |  |  |  | 1
5 |  | Omítka vnitřních stěn vápcem. Ytong jednovrstvá | m2 | 4.13 |  | 0 | 0.012 | 0.04956 | 0 | 0 |  |  |  | 1
6 |  | Příplatek za zabudované rohovníky | m | 10.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
7 |  | Vyrovnávací stěrka MAPEI, ruční zprac. tl. 4 mm | m2 | 1.5 |  | 0 | 0.0084 | 0.0126 | 0 | 0 |  |  |  | 1
8 |  | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 90 x 197 x 11 cm | kus | 1 |  | 0 | 0.02974 | 0.02974 | 0 | 0 |  |  |  | 1
9 |  | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 145 x 197 x 16 cm | kus | 2 |  | 0 | 0.05227 | 0.10454 | 0 | 0 |  |  |  | 1
y | 6 | Úpravy povrchu,podlahy |  |  |  | 0 |  | 0.62827 |  | 0 | 0 | 0.62827 | 0
x | 9 | Ostatní konstrukce a práce
|  | Lehké pomocné lešení výška podlahy 1,2 m | m2 | 8 |  | 0
|  | Drobné pomocné práce pro řemesla - EL, EPS,MR, VZT, za plochu | m2 | 70 |  | 0
10 |  | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 120 |  | 0 | 0.00205 | 0.246 | 0 | 0 |  |  |  | 1
y | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0.246 |  | 0 | 0 | 0.246 | 0
x | 96 | Bourání konstrukcí
11 |  | Odstranění PVC podlah lepených s podložkou vč. soklu | m2 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.0025 |  |  |  | 1
|  | Vybourání otvoru v žb stěně | m3 | 0.1 |  | 0
12 |  | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 0.054 |  | 0 | 0 | 0 | -1.8 | -0.0972 |  |  |  | 1
13 |  | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
14 |  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 5.8 |  | 0 | 0.001 | 0.0058 | -0.063 | -0.3654 |  |  |  | 1
|  | Pomocné bourací práce pro řemesla - EL, EPS,MR, VZT, za plochu | m2 | 70 |  | 0
15 |  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
16 |  | Příplatek za každé další podlaží | t | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
17 |  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
18 |  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 10.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
19 |  | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
20 |  | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 6.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
21 |  | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
22 |  | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | t | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
y | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.0058 |  | -0.4651 | -0.4651 | 0.0058 | 0
x | 99 | Přesun hmot
23 |  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m | t | 2.156 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
y | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
x | 766 | Konstrukce truhlářské
24 |  | Osazení a dodávka požárního uzávěru typ EI 30DP3 samozavírací zařízení (C) včetně kování 145/197 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2
25 |  | Osazení a dodávka požárního uzávěru typ EI 30DP3 samozavírací zařízení (C) včetně kování 90/197 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2
0
|  | přesun hmot | % | 5 |  | 0
y | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
x | 767 | Konstrukce zámečnické
26 |  | Dod. a mont. mříže | kg | 294.48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2
|  | přesun hmot | % | 5 |  | 0
y | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
x | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady
27 |  | Penetrace podkladu podlahy | m2 | 1.5 |  | 0 | 0.0003 | 0.00045 | 0 | 0 |  |  |  | 2
|  | přesun hmot | % | 5 |  | 0
y | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0.00045 |  | 0 | 0 | 0.00045 | 0
x | 776 | Podlahy povlakové
28 |  | Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC | m | 1.5 |  | 0 | 0.00059 | 0.000885 | 0 | 0 |  |  |  | 2
29 |  | Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor standard tl. 1,5 mm | m2 | 1.5 |  | 0 | 0.0030792 | 0.0046188 | 0 | 0 |  |  |  | 2
0
|  | přesun hmot | % | 5 |  | 0
y | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0.0055038 |  | 0 | 0 | 0.0055038 | 0
x | 783 | Nátěry
30 |  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x | m2 | 5.2 |  | 0 | 0.00042473 | 0.0022086 | 0 | 0 |  |  |  | 2
|  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x - mříž ocelová | m2 | 16 |  | 0
31 |  | Nátěr olejový omítek stěn 2x + 2x email + 3x tmel | m2 | 2.7 |  | 0 | 0.00146 | 0.003942 | 0 | 0 |  |  |  | 2
0
|  | přesun hmot | % | 2 |  | 0
y | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.0061506 |  | 0 | 0 | 0.0061506 | 0
x | 784 | Malby
32 |  | Malba Primalex Polar | m2 | 22.5 |  | 0 | 0.00025 | 0.005625 | 0 | 0 |  |  |  | 2
|  | přesun hmot | % | 5 |  | 0
y | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0.005625 |  | 0 | 0 | 0.005625 | 0
EPS
1 |  | EPS dle přílohy | kpl | 1 |  | 0
|  | EPS |  |  |  | 0
MR
1 |  | MR dle přílohy | kpl | 1 |  | 0
|  | MR |  |  |  | 0
x | M21 | Elektromontáže
33 |  | Elektro podle přílohy | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4
y | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
x | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení
34 |  | VZT podle přílohy požární VZT | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4
y | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
z | Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 |  | 1.5118 |  | -0.4651
|  | Oborová přirážka |  |  |  | 100000
|  | Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 100000
|  | Mimostaveništní doprava |  |  |  | 100000
|  | Zařízení staveniště |  |  |  | 100000
|  | Provoz investora |  |  |  | 100000
|  | Kompletační činnost (IČD) |  |  |  | 100000
|  | Rezerva rozpočtu |  |  |  | 100000

## příloha EPS
Výkaz výměr
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  |  | 03 Oprava 1. n.p.
Rozpočet (část objektu) |  |  |  | EPS
P.č. | Číslo položky | Název položky |  | MJ | množství | celkem D+M
Základní specifikace EPS střed
1. |  | Analogová adresovatelná ústředna EPS | Expert ZXC4 | ks | 1
2. |  | Akumulátor | 12V/38Ah | ks | 2
3. |  | Přepěťová ochrana 3.stupně s fitrem | Saltek | ks | 1
4. |  | Interní tiskárna včetně papíru | PRN 800 | ks | 1
5. |  | Deska pojiste | FB 800 | ks | 1
6. |  | Vstupně výstupní deska | IOB 800 | ks | 2
7. |  | Multisensor interaktivní opticko-tepelný (reserva) | 801 PH | ks | 3
8. |  | Zásuvka pro interaktivní hlásiče | 801 B | ks | 3
9. |  | Signalizační adresné zábleskové svítidlo (reserva) | SAB 800 | ks | 1
10. |  | Sklo tlačítkového hlásiče DIN, internat. | sklo | ks | 3
11. |  | Držák samolepky pro vyznačemí adresy | 800 F | ks | 500
12. |  | Samolepky s čísly adres | bílé | ks | 250
13. |  | Samolepky s čísly adres | žluté | ks | 250
14. |  | Elektroinstalační relé | 24V/230V NO | ks | 1
|  | Základní specifikace |  |  |  | 0
Kabely, nosný materiál
15. |  | Kabel ohniodolný 1-CHKE-V vč.uložení | 2x1,5 | m | 550
16. |  | Kabel sdělovací J-Y (St)Y vč.variabilního uložení | 1x2x0,8 | m | 200
17. |  | Trubka elektroinstalační PVC 40mm vč.příslušenství |  | m | 20
|  | Kabely, nosný materiál |  |  |  | 0
Ostatní
18. |  | Dokumentace skutečného provedení |  | ks | 1
19. |  | Výchozí revize |  | ks | 1
20. |  | Nespecofikovaný materiál k dokompletování |  | ks | 1
21. |  | Drobný a spojovací materiál |  | ks | 1
22. |  | Podíl přidružených výkonů |  | ks | 1
|  | Ostatní |  |  |  | 0
z |  | Celkem EPS střed |  |  |  | 0
Základní specifikace 1 NP
1. |  | Multisenzor interaktivní opticko tepelný, 801PH | ks | 46 | 1425.425
2. |  | Tlačítkový hlásič - vnitřní červený, DIN820 | ks | 2 | 1698.55
3. |  | Zásuvka pro interaktivní hlásiče, 801B | ks | 48 | 266.11
4. |  | Signalizační adresné zábleskové svítidlo, SAB800 | ks | 2 | 1660.37
5. |  | Požární zvonek, FB24 | ks | 2 | 1378.735
|  | Základní specifikace |  |  |  | 0
Kabely, nosný materiál
6. |  | Kabel ohniodolný 1-CHKE-V vč. uložení, 2x1,5 | m | 80 | 48.7266
7. |  | Kabel sdělovací J-Y(St)Y vč. variabilního uložení, 1x2x0,8 | m | 440 | 20.7
8. |  | Trubka elektroinstalační PVC 20mm vč.příslušenství | m | 50 | 40.02
9. |  | Lišta vkládací 20x20 | m | 150 | 44.045
|  | Kabely, nosný materiál |  |  |  | 0
Ostatní
10. |  | Dokumentace skutečného provedení (2xparé v tištěné podobě) | ks | 1 | 3000
11. |  | Výchozí revize | ks | 1 | 11572
12. |  | Nespecifikovaný materiál k dokompletování | ks | 1 | 5050
13. |  | Drobný a spojovací materiál | ks | 1 | 7500
14. |  | Podíl přidružených výkonů | ks | 1 | 12500
15. |  | Požární ucpávky, zednické přípomoci a odvoz suti | kpl | 1 | 1858
|  | Ostatní |  |  |  | 0
z |  | Celkem 1 NP |  |  |  | 0
|  | Celkem za objekt |  |  |  | 0

## MR
Výkaz výměr
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  |  | 03 Oprava 1. n.p.
Rozpočet (část objektu) |  |  |  | MR
P.č. | Číslo položky | Název položky |  | MJ | množství | cena / MJ | celkem D+M
Základní specifikace 1 NP střed
1. |  | Řídící jednotka | LBB 1990/00 | ks | 1
2. |  | Směšovač | LBB 1992/00 | ks | 1
3. |  | Stanice hlasatele | 1956/00 | ks | 1
4. |  | Klávesnice hlasatele | 1957/00 | ks | 1
5. |  | 240W přídavný výkonový zesilovač | LBB 1935/20 | ks | 1
6. |  | Datový rozvaděč vč.příslušenství | 22U | ks | 1
7. |  | Záslepka 1U |  | ks | 3
8. |  | Montážní sada M6 |  | ks | 1
9. |  | Ventilační jednotka 2x ventilátor, termostat |  | ks | 1
10. |  | napájecí kabel 5x230V, 50Hz s přepěťovou ochranou | acar | ks | 1
|  | Základní specifikace |  |  |  |  | 0
Kabely, nosný materiál
11. |  | Kabel 230V | C 2x1,5 | m | 550
12. |  | Trubka elekroinstalační PVC 40mm vč.příslušenství |  | m | 40
13. |  | Lišta vkládací vč.příslušenství |  | m | 40
|  | Kabely, nosný materiál |  |  |  |  | 0
Ostatní
14. |  | Dokumentace skutečného provedení (2xparé v tištěné podobě) |  | ks | 1
15. |  | Výchozí revize |  | ks | 1
16. |  | Nespecifikovaný materiál k dokompletování |  | ks | 1
17. |  | Drobný a spojovací materiál |  | ks | 1
18. |  | Podíl přidružených výkonů |  | ks | 1
|  | Ostatní |  |  |  |  | 0
z |  | Celkem 1 NP střed |  |  |  |  | 0
Základní specifikace 1. NP
19. |  | Skříňový reproduktor | LB1-UW06FL | ks | 2
20. |  | stropní reproduktor podhledový 9/6W | LBC3086/41 | ks | 5
|  | Základní specifikace |  |  |  |  | 0
Kabely, nosný materiál
21. |  | Kabel 230V, C 2x1,5 | C 3x1,5 | m | 110
22. |  | Trubka elekroinstalační PVC 40mm vč.příslušenství |  | m | 30
23. |  | Lišta vkládací vč.příslušenství |  | m | 30
|  | Kabely, nosný materiál |  |  |  |  | 0
Ostatní
24. |  | Dokumentace skutečného provedení (2xparé v tištěné podobě) |  | ks | 1
25. |  | Výchozí revize |  | ks | 1
26. |  | Nespecifikovaný materiál k dokompletování |  | ks | 1
27. |  | Drobný a spojovací materiál |  | ks | 1
28. |  | Podíl přidružených výkonů |  | ks | 1
|  | Ostatní |  |  |  |  | 0
z |  | Celkem 1.NP |  |  |  |  | 0
|  | Celkem za objekt |  |  |  |  | 0

## příloha EI
Výkaz výměr
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | 03 Oprava 1. n.p.
Rozpočet (část objektu) |  |  | EI
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
elektromontáže
1. |  | Trubka ocelová elektreo 021 pevně uložená | m | 72 |  | 0
2. |  | Lišta elektro vkládací LV 24/22 pevně ulož. | m | 15 |  | 0
3. |  | Kabel CYKY 3C x 2,5 mm2 | m | 10 |  | 0
4. |  | Kabel CYKY 3C x 4 mm2 | m | 25 |  | 0
5. |  | Kabel CHKE – V 2A x 1,5 mm2 | m | 50 |  | 0
6. |  | Kabel CHKE – V 3C x 2,5 mm2 | m | 120 |  | 0
7. |  | Ukončení kabelu do 4 x 10 mm2 | ks | 12 |  | 0
8. |  | Krabice odbočná D 9025/CR, IP 54 | ks | 4 |  | 0
9. |  | Ovladač tlačítkový,typ 3553 – 93 289 B2 | m | 2 |  | 0
10. |  | Lišta elektro vkládací LV 18/13 pevně ulož. | m | 19 |  | 0
11. |  | Lišta elektro vkládací LV 40/15 pevně ulož. | ks | 9 |  | 0
12. |  | Krabice pro lištový rozvod LK 80/1 přístroj. | ks | 2 |  | 0
13. |  | Krabice LK 80/3 vč. svorkovnice a víčka | ks | 8 |  | 0
14. |  | Montáž rozvaděče RS 11 do 50 kg | ks | 1 |  | 0
15. |  | Montáž záložního zdroje do 50 kg | ks | 1 |  | 0
16. |  | „A“ Svítidlo zářivkové , typ LLX ALDP 2 - 1 x TL – D 36 W, výrobce Modus | ks | 5 |  | 0
17. |  | „N“ Svítidlo nouzové CS626AT – 11 SE 1H Eurolux | ks | 2 |  | 0
|  | elektromontáže |  |  |  | 0
materiál
18. |  | Trubka ocelová elektro 021 | m | 72 |  | 0
19. |  | Lišta elektro vkládací LV 24/22 pevně ulož. | m | 15 |  | 0
20. |  | Kabel CYKY 3C x 2,5 mm2 | m | 10 |  | 0
21. |  | Kabel CYKY 3C x 4 mm2 | m | 25 |  | 0
22. |  | Kabel CHKE – V 2A x 1,5 mm2 | m | 50 |  | 0
23. |  | Kabel CHKE – V 3C x 2,5 mm2 | m | 120 |  | 0
24. |  | Krabice odbočná D 9025/CR, IP 54 | ks | 4 |  | 0
25. |  | Ovladač tlačítkový, typ 3553 – 93 289 B2 | ks | 2 |  | 0
26. |  | Lišta elektro vkládací LV 18/13 pevně ulož. | m | 19 |  | 0
27. |  | Lišta elektro vkládací LV 40/15 pevně ulož. | m | 9 |  | 0
28. |  | Krabice pro lištový rozvod LK 80/1 přístroj. | ks | 2 |  | 0
29. |  | Krabice LK 80/3 vč. svorkovnice a víčka | ks | 8 |  | 0
30. |  | „A“ Svítidlo zářivkové, typ LLX ALDP 2 - 1 x TL – D 36 W | ks | 5 |  | 0
31. |  | „N“ Svítidlo nouzové CS626AT – 11 SE 1H Eurolux | ks | 2 |  | 0
32. |  | Záložní zdroj proudu UPS, typ RW 5130 M 3000 0( náhrada za PW 51 25) vč. DPH | ks | 1 |  | 0
33. |  | Rozvaděč RS 11 – viz specifikace | ks | 1 |  | 0
34. |  | Rozvaděč RS 1 doplnit o 1 ks jističe LPN 16C/1 | ks | 1 |  | 0
|  | materiál |  |  |  | 0
specifikace rozvaděče RS 11
35. |  | Rozvaděč oceloplechový na povrch, rozměr 400/500/150 mm s požár. odolností EI 15 DP1 | ks | 1 |  | 0
36. |  | Jistič jednopólový LPN 6B/1 | ks | 1 |  | 0
37. |  | Jistič jednopólový LPSN 16C/1 | ks | 2 |  | 0
38. |  | Stykač dvojpólový S20 – 20 | ks | 2 |  | 0
39. |  | Časové relé MC 4 | ks | 1 |  | 0
40. |  | Ovládací tlačítko MT 2B11 | ks | 1 |  | 0
41. |  | Svorka 6035 – 10 | ks | 6 |  | 0
|  | specifikace rozvaděče RS 11 |  |  |  | 0
dodávky zařízení
42. |  | Podíl podružných | kpl | 1 |  | 0
43. |  | Přesun | kpl | 1 |  | 0
44. |  | Doprava zařízení | kpl | 1 |  | 0
45. |  | Revize včetně revizní zprávy | hod | 30 |  | 0
|  | dodávky zařízení celkem |  |  |  | 0
EPS - elekronická požární signalizace doplnění
46. |  | Kabel CHKE –V 3C x 2,5 mm2 vč. montáže | m | 40 |  | 0
47. |  | Kabelový žlab MARS 75/50 | m | 40 |  | 0
48. |  | nosník žlabu MARS 62 | ks | 15 |  | 0
49. |  | Přístrojová krabice, typ KP 68 vč. montáže | ks | 1 |  | 0
50. |  | Zásuvka jednoduchá, typ 5512 – 2380 vč. mont. | ks | 1 |  | 0
|  | EPS - doplnění celkem |  |  |  | 0
MR - místní rozhlas doplnění
51. |  | Kabel CHKE – V 3C x 2,5 mm2 vč. montáže | m | 40 |  | 0
52. |  | Přístrojová krabice,typ KP 68 vč. montáže | ks | 1 |  | 0
53. |  | Zásuvka jednoduchá, typ 5512 – 2380 vč. mont. | ks | 1 |  | 0
|  | MR - doplnění celkem |  |  |  | 0
|  | objekt celkem |  |  |  | 0

## VZT
Výkaz výměr
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | 01 Oprava 1. n.p.
Rozpočet (část objektu) |  |  | VZT schodiště S1, S2
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | dodávka | montáž | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
požární VZT
1. |  | Protidešťová žaluzie TWG 400 | ks | 2 |  |  |  | 0.057 | 0.114 | 0 | 0 |  |  |  | 1
2. |  | ventilátor TCBB/4-400H | ks | 2 |  |  |  | 0.0078707 | 0.015741 | 0 | 0 |  |  |  | 1
3. |  | Žaluziová klapka PER 400 | ks | 2 |  |  |  | 0.012 | 0.024 | 0 | 0 |  |  |  | 1
4. |  | Přetlaková žaluzie IRK 450/10 - 50 | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
5. |  | Vnitřní mřížka 1000x500 | ks | 2 |  |  |  | 0.0084 | 0.0168 | 0 | 0 |  |  |  | 1
y |  | celkem požární VZT |  |  |  |  | 0 |  | 0.17054 |  | 0 | 0 | 0.17054 | 0
|  | Oborová přirážka |  |  |  |  | 100000
|  | Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 100000
|  | Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 100000
|  | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 100000
|  | Provoz investora |  |  |  |  | 100000
|  | Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 100000
|  | Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 100000