## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Rekonstrukce ubytovny Podbaba | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 358008
| Název objektu |  |  | ubytovna Podbaba, Podbabská 1, Praha | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | SO-02
| Název části | [11 empty] | Místo
| Kód části |  |  | F24
| Název podčásti |  |  | Kotelna a společné rozvody
| Kód podčásti |  |  | SP
[13 empty] | IČO | DIČ
| Objednatel |  |  | Správa vojenského bytového fondu
| Projektant |  |  | Omega Project s.r.o.
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
09.2011
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště 1.5% |  |  | 20 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 20 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 20 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 20 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 20 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 20 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 10 | % | 0 | DPH |  | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 20 | % | 0 | DPH |  | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## REKAPITULACE
Věc: ROZPOČET - REKAPITULACE
Stavba: Stavební úpravy v ubytovně SVBF Praha
Místo: Ubytovna SVBF Praha, Podbabská 1, Praha 6
Zpracoval: OMEGA project s.r.o.
Datum: 7/2011
I. ETAPA - přestavba části 1.NP, 4.NP a 5.NP | 0
Práce a dodávky HSV | 0
Zdravotně technické instalace | 0
Elektroinstalace | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | 0

## 1.ETAPA
Věc: ROZPOČET - I.ETAPA - 4.NP + 5.NP
Objem: Stavební práce
Stavba: Stavební úpravy v ubytovně SVBF Praha
Místo: Ubytovna SVBF Praha, Podbabská 1, Praha 6
Zpracoval: OMEGA project s.r.o.
Datum: 7/2011
číslo pol. | popis položky | mj | množství | cena jednotková | cena celkem
| BOURACÍ PRÁCE |  |  |  | 0
1. | Demontáž truhlářských konstrukcí (vestavěný nábytek) | ks | 32
2. | Demontáž zařizovacích předmětů (WC, umyvadlo, pisoár…) | ks | 47
3. | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 133.7
4. | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 86.9
5. | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých pl do 4 m2 | ks | 37
6. | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | ks | 14
7. | Vybourání kovových dělících stěn na toaletách do výšky 2,4m | mb | 8
8. | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 3 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | ks | 4
9. | Vybourání dveřního otvoru ve zdivu cihelném plochy do 2,5 m2 na MVC nebo MV tl 450 mm | ks | 3
10. | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 181.4
11. | Bourání podkladů pod dlažby (vč. dlažby) nebo mazanin betonových tl do 150 mm | m2 | 129.4
12. | Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou vč. lišt a soklíků | m2 | 1041
13. | Vybourání otvorů a kapes ve zdivu cihelném pro uložení překladů pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | ks | 3
14. | Vybourání otvorů a kapes ve zdivu cihelném pro uložení překladů pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | ks | 3
15. | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 96.7
16. | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 193.4
17. | Vnitrostaveništní svislá doprava suti a vybouraných hmot do 15 m | t | 96.7
18. | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 96.7
19. | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1160.4
20. | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických a zdících materiálů na skládce (skládkovné) | t | 91.7
21. | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 5
| SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE |  |  |  | 0
1. | Zdivo nenosné z pórobetonových příčkovek hladkých Ytong tl. 100mm na lepidlo | m2 | 130.5
2. | Zdivo nenosné z pórobetonových příčkovek hladkých Ytong tl. 150mm na lepidlo | m2 | 69.9
3. | Zdivo výplňové z keramických plných cihel tl. 450mm (zazdívky otvorů) | m3 | 4.5
4. | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 do cihelného zdiva na MVC | ks | 38
5. | Dodávka - zárubeň ocelová H 110, DV 700 L/P | ks | 16
6. | Dodávka - zárubeň ocelová H 110, DV 800 L/P | ks | 9
7. | Dodávka - zárubeň ocelová H 180, DV 800 L/P | ks | 13
8. | Vodorovné příslušné přesuny hmot materiálů na stavbě do 50m | t | 24.2
9. | Svislé příslušné přesuny hmot materiálů na stavbě do výšky 15m | t | 24.2
10. | Vodorovné přemístění příslušných materiálů do 10000m | t | 24.2
| VODOROVNÉ KONSTRUKCE |  |  |  | 0
1. | Válcovaný nosník "I" 140 dl. 1500mm | ks | 6
2. | Uložení válcovaného nosníku "I" 140 dl. 1500mm do zdiva + obezdění | ks | 6
3. | Válcovaný nosník "I" 140 dl. 1350mm | ks | 3
4. | Uložení válcovaného nosníku "I" 140 dl. 1350mm do zdiva + obezdění | ks | 3
5. | Válcovaný nosník "L" 90/60/6 dl. 1200mm | ks | 5
6. | Uložení válcovaného nosníku "L" 90/60/6 dl. 1200mm do zdiva + obezdění | ks | 5
7. | Vodorovné příslušné přesuny hmot materiálů na stavbě do 50m | t | 0.45
8. | Svislé příslušné přesuny hmot materiálů na stavbě do výšky 15m | t | 0.45
9. | Vodorovné přemístění příslušných materiálů do 10000m | t | 0.45
| KONSTRUKCE PODLAH |  |  |  | 0
1. | Bet. mazanina spádovaná tl. do 100mm + svař. síť 5/150/150 | m2 | 129.4
2. | Příplatek za stržení a přehlazení bet. mazaniny do spádu | m2 | 129.4
3. | Vodorovné příslušné přesuny hmot materiálů na stavbě do 50m | t | 34.9
4. | Svislé příslušné přesuny hmot materiálů na stavbě do výšky 15m | t | 34.9
5. | Vodorovné přemístění příslušných materiálů do 10000m | t | 34.9
| PODLAHY Z DLAŽDIC |  |  |  | 0
1. | Dodávka - podlaha keramická režná hladká lepená disperzním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 105
2. | Montáž - podlah keramických režných hladkých lepených disperzním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 99.7
3. | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 99.7
4. | Vodorovné příslušné přesuny hmot materiálů na stavbě do 50m | t | 2.9
5. | Svislé příslušné přesuny hmot materiálů na stavbě do výšky 15m | t | 2.9
6. | Vodorovné přemístění příslušných materiálů do 10000m | t | 2.9
| PODLAHY POVLAKOVÉ |  |  |  | 0
1. | Lepení plastové lišty soklové řezané | mb | 967.2
2. | Lepení pásů povlakových podlah plastových | m2 | 1054
3. | Dodávka - podlahovina vinylová tl. 2 mm | m2 | 1086
4. | Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím | m2 | 1054
5. | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 2 mm pevnosti 15 Mpa | m2 | 1054
6. | Vodorovné příslušné přesuny hmot materiálů na stavbě do 50m | t | 5
7. | Svislé příslušné přesuny hmot materiálů na stavbě do výšky 15m | t | 5
8. | Vodorovné přemístění příslušných materiálů do 10000m | t | 5
| IZOLACE PROTI VODĚ, VLHKOSTI A PLYNŮM |  |  |  | 0
1. | hydroizolační stěrka vč. dilat. pásek a soklu na stěny v. 10cm | m2 | 149
2. | Příslušné přesuny hmot + doprava | soub | 1
| OBKLADY KERAMICKÉ |  |  |  | 0
1. | Dodávka - obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 | m2 | 472
2. | Montáž - obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených lepidlem | m2 | 458.3
3. | Vodorovné příslušné přesuny hmot materiálů na stavbě do 50m | t | 13
4. | Svislé příslušné přesuny hmot materiálů na stavbě do výšky 15m | t | 13
5. | Vodorovné přemístění příslušných materiálů do 10000m | t | 13
| ÚPRAVY POVRCHŮ |  |  |  | 0
1. | Oškrábání stávající malby / štuku ze stěn 50% | m2 | 1421.5
2. | Oškrábání stávající malby / štuku ze stropů 50% | m2 | 590
3. | Oprava vnitřních jádrových vápenných omítek stropů ŽB rovných po výměně EL. rozvodů - rozsah do 10 % | m2 | 118
4. | Oprava vnitřních jádrových vápenných omítek stěn rovných po výměně EL. rozvodů - rozsah do 25 % | m2 | 284
5. | Penetrace stěn a stropů pod štuk - rozsah 50% | m2 | 2011.5
6. | Štuk vnitřní, jemnozrnný - rozsah 50% | m2 | 2011.5
7. | Výztužná tkanina uložená do lepidla na porobetonové povrchy | m2 | 89
8. | Vodorovné příslušné přesuny hmot materiálů na stavbě do 50m | t | 33
9. | Svislé příslušné přesuny hmot materiálů na stavbě do výšky 15m | t | 33
10. | Vodorovné přemístění příslušných materiálů do 10000m | t | 33
| KONSTRUKCE MONTOVANÉ Z DESEK, DÍLCŮ A PANELŮ |  |  |  | 0
1. | Kazetový podhled zavěšený, rastr 60x60 cm, jednovrstvá spodní kce z kovových profilů, kazety plné hladké přetíratelné | m2 | 308
2. | Příslušné přesuny hmot + doprava | soub | 1
| KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ, VÝPLNĚ OTVORŮ |  |  |  | 0
2. | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,9 m do ocelové zárubně | ks | 38
3. | Dodávka - dveře laminované hladké 700x1970 | ks | 16
4. | Dodávka - dveře laminované hladké 800x1970 | ks | 22
5. | D+M kuchyňská linka vč. zař. př., dl. 1200mm | ks | 3
6. | Truhlářská oprava stávajícího vestavěného nábytku | ks | 42
7. | Vodorovné příslušné přesuny hmot materiálů na stavbě do 50m | t | 2.5
8. | Svislé příslušné přesuny hmot materiálů na stavbě do výšky 15m | t | 2.5
9. | Vodorovné přemístění příslušných materiálů do 10000m | t | 2.5
| KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ |  |  |  | 0
1. | D+M ocel. mříž (cca 1,9x2,8 + 2,7x1,4m) na schodiště s dveřmi 900/2100mm + el. kování (odhad) | ks | 2
2. | D+M vnější ocel. mříž na okenní výplň 1600 x 1750 mm | ks | 1
3. | D+M vnější ocel. mříž na okenní výplň 2650 x 1750 mm | ks | 1
4. | Vodorovné příslušné přesuny hmot materiálů na stavbě do 50m | t | 0.9
5. | Svislé příslušné přesuny hmot materiálů na stavbě do výšky 15m | t | 0.9
6. | Vodorovné přemístění příslušných materiálů do 10000m | t | 0.9
| MALBY A NÁTĚRY |  |  |  | 0
1. | Malby směsi Primalex tekuté disperzní bílé dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m | m2 | 4023
2. | Malby směsi Primalex tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m | m2 | 89
3. | Lakýrnická oprava stávajícíchc dveřních křídel, celoplošný nátěr | ks | 54
4. | Lakýrnická oprava stávajícíchc ocel. zárubní, celoplošný nátěr | ks | 54
5. | Celoplošný nátěr nových ocel. zárubní | ks | 38
6. | Vodorovné příslušné přasuny hmot materiálů na stavbě do 50m | t | 2.5
7. | Svislé příslušné přasuny hmot materiálů na stavbě do výšky 15m | t | 2.5
8. | Vodorovné přemístění příslušných materiálů do 10000m | t | 2.5
| OSTATNÍ |  |  |  | 0
1. | D+M informační systém (odhad) | soub | 1
2. | D+M hasicí přístroj | ks | 10
3. | D+M revizní dvířka 300x300 protipožární | ks | 14
4. | D+M zrcadlo lepené do obkladu 600x700 | ks | 17
5. | Příslušné přesuny hmot + doprava | soub | 1
| ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, LEŠENÍ |  |  |  | 0
1. | Shoz na suť (montáž, pronájem, demontáž) | soub | 1
2. | Stavební výtah (montáž, pronájem, demontáž) | soub | 1
3. | Zábor veřejného prostranství | soub | 1
4. | Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,6 m | m2 | 1180
5. | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1180
6. | Maskovací práce v průběhu provádění prací v užívaných prostorách | soub | 1
REKAPITULACE
| BOURACÍ PRÁCE |  |  |  | 0
| SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE |  |  |  | 0
| VODOROVNÉ KONSTRUKCE |  |  |  | 0
| KONSTRUKCE PODLAH |  |  |  | 0
| PODLAHY Z DLAŽDIC |  |  |  | 0
| PODLAHY POVLAKOVÉ |  |  |  | 0
| IZOLACE PROTI VODĚ, VLHKOSTI A PLYNŮM |  |  |  | 0
| OBKLADY KERAMICKÉ |  |  |  | 0
| ÚPRAVY POVRCHŮ |  |  |  | 0
| KONSTRUKCE MONTOVANÉ Z DESEK, DÍLCŮ A PANELŮ |  |  |  | 0
| KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ, VÝPLNĚ OTVORŮ |  |  |  | 0
| KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ |  |  |  | 0
| KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ |  |  |  | 0
| MALBY A NÁTĚRY |  |  |  | 0
| OSTATNÍ |  |  |  | 0
| ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, LEŠENÍ |  |  |  | 0
| CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0

## RP04,05
Čís. | Název | Cena/MJ | Množství | Cena celkem | Poznámka
1 | Rám+dveře 2U-12- |  | 1 | 0
2 | Konstrukce instal.2-12 |  | 1 | 0
3 | Vypínač 60A,třípólový |  | 0 | 0
4 | Přepínač 3 pol.(1-0-2),20A,SMA |  | 0 | 0
5 | Svodič přepětítyp1 kombinovaný |  | 0 | 0
6 | Jistič B10/1 |  | 2 | 0
7 | Jistič B13/1 |  | 0 | 0
8 | Jistič B6/1 |  | 0 | 0
9 | Jistič B16/1 |  | 2 | 0
10 | Jistič B16/3 |  | 4 | 0
11 | Jistič s chráničem B6-003/AC |  | 0 | 0
12 | Jistič s chráničem B16-003/AC |  | 1 | 0
13 | Proudový chránič 25-4-003/AC |  | 0 | 0
14 | Spínač s dál.ovl.1Z/230VAC |  | 0 | 0
15 | Vypínač 1pól,16A se signálkou |  | 0 | 0
16 | Lišta prop.3G10T57,3pól/10mm2 |  | 1 | 0
17 | pomocný materiál
18 | práce
| Celkem: |  |  | 0

## elektro nn ceny socálky
CENOVÁ SPECIFIKACE |  |  | dodávka |  |  | montáž |  | ulož. vodičů
|  |  | mj | nár.cen | součet | á za mj | součet | á za m | součet
zásuvka 230V/16A GO kompletni | PRAKTIK | IP44 |  | 62.8 | 0 | 78 | 0 |  | 0
zásuvka 230V/16A dvojitá kompletní | TANGO | ABB | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
vypínač řazení 1kompletní | TANGO | ABB | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
vypínač řazení 1 kompletní GO | ABB | IP44 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
vypínač řazení 5 kompletní | TANGO | ABB | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
vypínač řazení 6 kompletní | TANGO | ABB | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
vypínač řazení 6+6 kompletní | TANGO | ABB | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
vypínač řazení regulátor kompletní 750W | TANGO | ABB | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
vypínač řazení 1/0 kompletní | TANGO | ABB | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
přívodka 400V/A GO kompletni |  | IP44 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
víčka pro KU68 |  |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
instalační krabice KU68 |  |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0
instalační box OBO 250/150 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
instalační box OBO 100/100 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
instalační krabice ACIDUR |  |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
spojovací svorky WAGO 2-8*2,5 |  |  | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ventilátor koupelnový s klapkou a časovým relé |  |  | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Vodič CYYzž 4 |  |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Vodič CYYzž 16 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
AB svorky vč. Cu pásku |  |  | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0
kabel vč.přichytek, pásků a ukončení | CYKY4Jx25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
kabel vč.přichytek, pásků a ukončení | CYKY4x16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
kabel vč.přichytek, pásků a ukončení | CYKY4Jx10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
kabel vč.přichytek, pásků a ukončení | CYKY5Jx1,5 |  | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0
kabel vč.přichytek, pásků a ukončení | CYKY5Jx2,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
kabel vč.přichytek, pásků a ukončení | CYKY3Jx2,5 |  | 460 |  | 0 |  | 0 |  | 0
kabel vč.přichytek, pásků a ukončení | CYKY3Jx1,5 |  | 950 |  | 0 |  | 0 |  | 0
instalační trubka ohebná PVC MONOFLEX | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
instalační trubka ohebná PVC MONOFLEX | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
instalační trubka PVC netříštivá | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
instalační trubka ohebná PVC MONOFLEX | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
drátový žlab zinkovaný vč.závěsů spojek,zem.,t kusů | 60x200 | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
instalační lišta | LHD40x20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ipodlahové topení vč termostatu - rohož |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
zářivkové sv. 2x32W vč. sv.zdrojů 840 | AURA 11/2x32W | Osmont | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0
zářivkové sv.4x54W vč. sv.zdrojů 840/EP/PAR | LAMBDA381/4x54W | INGE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
zářivkové sv.4x54W vč. sv.zdrojů 840/EP/PAR/regul | LAMBDA381/4x54W | INGE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
zářivkové sv.2x49W vč. sv.zdrojů 840/mr28 | LAMBDA218/2x49W | INGE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
zářivkové sv.2x80W vč. sv.zdrojů 840/mr28 | LAMBDA218/2x80W | INGE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
nouzové svítidlo 11W/1h vč.piktogramu | LEGRAND |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
pomocné nosné konstrukce do 5kg |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
pomocné nosné konstrukce do 10kg |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
rozvaděč úprava patrového rozvaděče |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
jistič | B10/1A |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
jistič | B16/1A |  | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
úprava stávajícího rozvaděče | RE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
hlavní ochranná přípojnice | HOP do 35mm2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
stavební a zednické práce | hod |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Výchozí revize |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
projektová dokumentace skutečného provedení |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
autorský dozor á 350kč/hod podle skutečnosti |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
REKAPITULACE
1. Elektromontáže dle 21M |  |  | 0
2. Materiál nosný |  |  | 0
3. Podružný materiál
4. Provoz inv.
5. Vedl.náklady
6. Doprava
A: CELKEM |  |  | 0
Náklady v Kč bez DPH

## elektro nn ceny
CENOVÁ SPECIFIKACE |  |  | dodávka |  |  | montáž |  | ulož. vodičů
|  |  | mj | nár.cen | součet | á za mj | součet | á za m | součet
zásuvka 230V/16A GO kompletni | PRAKTIK | IP44 |  | 62.8 | 0 | 78 | 0 |  | 0
zásuvka 230V/16A dvojitá kompletní | TANGO | ABB | 277 |  | 0 |  | 0 |  | 0
vypínač řazení 1kompletní | TANGO | ABB | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0
vypínač řazení 1 kompletní GO | ABB | IP44 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
vypínač řazení 5 kompletní | TANGO | ABB | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0
vypínač řazení 6 kompletní | TANGO | ABB |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
vypínač řazení 6+6 kompletní | TANGO | ABB | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0
vypínač řazení regulátor kompletní 750W | TANGO | ABB | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
vypínač řazení 1/0 kompletní | TANGO | ABB | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0
přívodka 400V/A GO kompletni |  | IP44 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
víčka pro KU68 |  |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0
instalační krabice KU68 |  |  | 481 |  | 0 |  | 0 |  | 0
instalační box OBO 250/150 |  |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
instalační box OBO 100/100 |  |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
instalační krabice ACIDUR |  |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
spojovací svorky WAGO 2-8*2,5 |  |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ventilátor koupelnový s klapkou a časovým relé |  |  | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Vodič CYYzž 4 |  |  | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Vodič CYYzž 16 |  |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0
AB svorky vč. Cu pásku |  |  | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0
kabel vč.přichytek, pásků a ukončení | CYKY4Jx25 |  | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0
kabel vč.přichytek, pásků a ukončení | CYKY4x16 |  | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0
kabel vč.přichytek, pásků a ukončení | CYKY4Jx10 |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0
kabel vč.přichytek, pásků a ukončení | CYKY5Jx1,5 |  | 1100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
kabel vč.přichytek, pásků a ukončení | CYKY5Jx4 |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0
kabel vč.přichytek, pásků a ukončení | CYKY3Jx2,5 |  | 6800 |  | 0 |  | 0 |  | 0
kabel vč.přichytek, pásků a ukončení | CYKY3Jx1,5 |  | 5800 |  | 0 |  | 0 |  | 0
instalační trubka ohebná PVC MONOFLEX | 16 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
instalační trubka ohebná PVC MONOFLEX | 23 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
instalační trubka PVC netříštivá | 29 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
instalační trubka ohebná PVC MONOFLEX | 36 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
drátový žlab zinkovaný vč.závěsů spojek,zem.,t kusů | 60x200 | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0
instalační lišta | LHD40x20 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ipodlahové topení vč termostatu - rohož |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
zářivkové sv. 2x32W vč. sv.zdrojů 840 | AURA 11/2x32W | Osmont | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0
zářivkové sv.4x54W vč. sv.zdrojů 840/EP/PAR | LAMBDA381/4x54W | INGE | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
zářivkové sv.4x54W vč. sv.zdrojů 840/EP/PAR/regul | LAMBDA381/4x54W | INGE | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
zářivkové sv.2x49W vč. sv.zdrojů 840/mr28 | LAMBDA218/2x49W | INGE | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
zářivkové sv.2x80W vč. sv.zdrojů 840/mr28 | LAMBDA218/2x80W | INGE | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
nouzové svítidlo 11W/1h vč.piktogramu | LEGRAND |  | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0
pomocné nosné konstrukce do 5kg |  |  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
pomocné nosné konstrukce do 10kg |  |  | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0
rozvaděč | RP04A(RP05A) |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
rozvaděč | RP01A |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
rozvaděč | RPE |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
úprava stávajícího rozvaděče | RE |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
hlavní ochranná přípojnice | HOP do 35mm2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
stavební a zednické práce | hod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Výchozí revize |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
projektová dokumentace skutečného provedení |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
autorský dozor á 350kč/hod podle skutečnosti |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
REKAPITULACE
1. Elektromontáže dle 21M
2. Materiál nosný
3. Podružný materiál
4. Provoz inv.
5. Vedl.náklady
6. Doprava
A: CELKEM |  |  | 0
Náklady v Kč bez DPH

## Slaboproud
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Číslo | Popis položky | Měr. | Množství | Ceny v Kč |  |  |  | označení výrobku
položky |  | jedn. | položky | Jedn. | Materiál | Jedn. | Montáž | doporučeno
SLABOPROUD
Strukturovaná kabeláž
1 | zásuvka pod omítku 2xRJ45 UTP CAT6 včetně rámečku | ks | 125 |  |  |  |  | I23100093
2 | Rozvaděč DR01
3 | Rozvaděč stojan. 42U/80x80, šedý, dveře sklo | ks | 1 |  |  |  |  | RMA-42-A88-AAX-A1
4 | Spojovací materiál sada 4x šroub,podložka,matice ( M6 ) | ks | 1 |  |  |  |  | RAX-MS-X19-X1
5 | vertikální lišta pro datový rozvaděč 4U | ks | 20 |  |  |  |  | RAX-VL-X04-X1,
6 | Podstavec pod rozvaděč Tritón 80x80, s filtrem, šedý | ks | 1 |  |  |  |  | RAA-PO-X88-X1
7 | !19" rozvodný panel 6x230V, 3m 1,5U - včetně vaničky | ks | 2 |  |  |  |  | RAB-RP-X21-A1
8 | Spodní resp. horní vent. jednotka - 150W (4xventilátor), s termostatem | ks | 1 |  |  |  |  | RAX-CH-X04-X1
9 | Háček 40x40, nerez | ks | 20 |  |  |  |  | RAX-D1-X44-X3
10 | Osvětlovací jednotka mobilní 230V/11W, magnet. | ks | 1 |  |  |  |  | RAX-OJ-X01-A1
11 | Pojezdová police 350mm 1U-2b. BK černá, na dokumentaci | ks | 1 |  |  |  |  | RAB-UP-X07-A1
12 | Stabilizační sada ( pár ) | ks | 2 |  |  |  |  | RAX-SS-X01-X1
13 | Ukládací polička perforovaná 550mm (1U) - nosnost 45kg | ks | 1 |  |  |  |  | RAX-UP-550-A2
14 | 19' vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka | ks | 6 |  |  |  |  | RAX-VP-X01-A1
15 | 19' vyvazovací panel 2U 5x plastová úchytka | ks | 2
16 | Patch panel osaz. 50 portů, 1U, telefonní | ks | 1 |  |  |  |  | PPTEL50port
17 | Patch panel osaz. 25 portů, 1U, telefonní | ks | 1 |  |  |  |  | PPTEL25port
18 | Patch kabel UTP 1,5m, CAT6, šedý, s litou ochranou, 2xRJ45, AESP | ks | 40
19 | Patch kabel 2 páry RJ45-RJ11 telefonní | ks | 20 |  |  |  |  | N107.001
20 | Optika a příslušenství do DR01
21 | Optická vana - čelo SC 16 pozic,1U nová BK, | ks | 1 |  |  |  |  | I80190144
22 | Konektor SC s ochranou pro patch kabel MM černý | ks | 6 |  |  |  |  | I80190144
23 | Optická kazeta - černá 12 | ks | 1 |  |  |  |  | ORORLC_KAZETA
24 | Optická kazeta víčko | ks | 1 |  |  |  |  | OROURU_VICKO
25 | Ochrana optického svaru FPS - 60mm | ks | 6 |  |  |  |  | I70909240
26 | záslepka | ks | 10
27 | Zdroj UPS do DR01
28 | APC Smart-UPS SC 1500VA 230V - 2U RM/T | ks | 1
29 | Rozvaděč DR012
30 | Rozvaděč stojan. 42U/80x80, šedý, dveře sklo | ks | 1 |  |  |  |  | RMA-42-A88-AAX-A1
31 | Spojovací materiál sada 4x šroub,podložka,matice ( M6 ) | ks | 1 |  |  |  |  | RAX-MS-X19-X1
32 | vertikální lišta pro datový rozvaděč 4U | ks | 20 |  |  |  |  | RAX-VL-X04-X1,
33 | Podstavec pod rozvaděč Tritón 80x80, s filtrem, šedý | ks | 1 |  |  |  |  | RAA-PO-X88-X1
34 | !19" rozvodný panel 6x230V, 3m 1,5U - včetně vaničky | ks | 2 |  |  |  |  | RAB-RP-X21-A1
35 | Spodní resp. horní vent. jednotka - 150W (4xventilátor), s termostatem | ks | 1 |  |  |  |  | RAX-CH-X04-X1
36 | Háček 40x40, nerez | ks | 20 |  |  |  |  | RAX-D1-X44-X3
37 | Osvětlovací jednotka mobilní 230V/11W, magnet. | ks | 1 |  |  |  |  | RAX-OJ-X01-A1
38 | Pojezdová police 350mm 1U-2b. BK černá, na dokumentaci | ks | 1 |  |  |  |  | RAB-UP-X07-A1
39 | Stabilizační sada ( pár ) | ks | 2 |  |  |  |  | RAX-SS-X01-X1
40 | Ukládací polička perforovaná 550mm (1U) - nosnost 45kg | ks | 1 |  |  |  |  | RAX-UP-550-A2
41 | 19' vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka | ks | 6 |  |  |  |  | RAX-VP-X01-A1
42 | 19' vyvazovací panel 2U 5x plastová úchytka | ks | 2
43 | Patch panel osaz. 50 portů, 1U, telefonní | ks | 1 |  |  |  |  | PPTEL50port
44 | Patch panel osaz. 25 portů, 1U, telefonní | ks | 1 |  |  |  |  | PPTEL25port
45 | Patch kabel UTP 1,5m, CAT6, šedý, s litou ochranou, 2xRJ45, AESP | ks | 40
46 | Patch kabel 2 páry RJ45-RJ11 telefonní | ks | 20 |  |  |  |  | N107.001
47 | Optika a příslušenství do DR02
48 | Optická vana - čelo SC 16 pozic,1U nová BK, | ks | 1 |  |  |  |  | I80190144
49 | Konektor SC s ochranou pro patch kabel MM černý | ks | 6 |  |  |  |  | I80190144
50 | Optická kazeta - černá 12 | ks | 1 |  |  |  |  | ORORLC_KAZETA
51 | Optická kazeta víčko | ks | 1 |  |  |  |  | OROURU_VICKO
52 | Ochrana optického svaru FPS - 60mm | ks | 6 |  |  |  |  | I70909240
53 | záslepka | ks | 10
54 | Zdroj UPS do DR02
55 | APC Smart-UPS SC 1500VA 230V - 2U RM/T | ks | 1
56 | Kabely a elektroinstalační materiál
57 | Kabel UTP cat6, PVC, cívka 500m, šedý | m | 18750 |  |  |  |  | I26000001
58 | kabel optický 50/125 6vl.gelový univerzální LS0H CLT AMP | m | 20 |  |  |  |  | OKAAMP2-1593096-1
59 | kabel SYKFY 50x2x0,5 | m | 180
60 | kabel SYKFY 25x2x0,5 | m | 180
61 | trubka PVC 16 2016 | m | 800
62 | trubka PVC 23 2023 | m | 1200
63 | trubka PVC 29 2029 | m | 700
64 | elektroinstalační kanál (3m) 180x60 včetně spoj.materiálu | ks | 10 |  |  |  |  | EKE180x60
65 | elektroinstalační kanál (3m) 100x60 včetně spoj.materiálu | ks | 10 |  |  |  |  | EKE100x60
66 | krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku | ks | 550
67 | krabice přístrojová KP68/2 | ks | 150
68 | krabice KO125E | ks | 55
69 | krabice KO100E | ks | 55
70 | kabelový žlab 60x250x0.75 pozink (včetně přepážky,spoj.mat a kotvení) žlab určený do toupačky | m | 130 |  |  |  |  | KZI 60x250x0.75
71 | protipožární ucpávka odolnost 90 min | ks | 10 |  |  |  |  | CP601
72 | drážka pro tr.16, cihla | m | 250
73 | drážka pro tr.23, cihla | m | 100
74 | drážka pro tr.29, cihla | m | 50
75 | prostup stavební konstukcí do 150mm,cihla | ks | 45
76 | stavební přípomoce | hod | 240
77 | PPV /přidružené pracovní výkony/ | hod | 120
78 | drobný elektroinstalační materiál | ks | 1
| Dodávky celkem Kč: |  |  |  | 0 |  | 0
| Dodávky celkem bez DPH |  |  |  | 0