ZADAVATEL:	ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Sídlem: 		Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Zastoupený: 		ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA

IČO, DIČ:		60460580, CZ60460580

Profil zadavatele:	http://www.as-po.cz/verejne-zakazky

|  | NAŠE ZNAČKA | VYŘIZUJE/TEL. |
| --- | --- | --- |
|  | 1759-4-2013 | Ing. Koptová/973 204 179 |

V Praze dne:

ZADÁNÍ PRO PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO 
Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: „Vyškov, internát I-4, vyhotovení PD na nový elektrický osobní výtah a následná realizace díla“.

- Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení prováděcí projektové dokumentace na nový osobní elektrický výtah, demontáž a ekologickou likvidaci starého vysloužilého elektrického výtahu fungujícího v internátu I-4 včetně souvisejících stavebních prací.

  - Stávající stav

Elektrický výtah TOV – 500, uveden do provozu v roce 1980. Výtah má 10 nástupních a výstupních stanic. Jeho nosnost je 500kg pro 6 osob, se systémem řízení Simplex, kabinové dvoudílné dveře skládající se v kabině výtahu na bok, dveře u výtahové šachty kovové, otevírané jednostranně do boku.

  - Rozsah požadovaných prací

- Zpracování prováděcí projektové dokumentace a cenové nabídky na nový elektrický osobní výtah:

-     nový sériově vyráběný osobní ekonomický trakční výtah s typovým certifikátem;

-	provedení bez strojovny

-	ekonomický úsporný bezpřevodový výtahový stroj umístěný v horní části výtahové                     šachty;

- 	10 stanic a 10 nástupišť;

- nosnost výtahu do 1125 kg / 15 osob;

- jmenovitá rychlost 1,6 m/s;

- celkový zdvih výtahu 25400 mm;

- horní přejezd výtahu 3500 mm;

- prohlubeň výtahu 1250 mm;

- stávající výtahová šachta o rozměru 1830x2400;

- nová pevná vodítka kabiny a protiváhy se zámky včetně nového kotvení;

- nové mikroprocesorové rozvaděče s frekvenčním řízením;

- automatické kabinové dvoudílné otevírané dveře brus plátno provedení, s antivibrační úpravou panelů dveří, s předčasným otvíráním dveří při dojezdu výtahu do stanice a dorovnáváním kabiny;

- automatický nouzový sjezd při výpadku elektrického proudu do nejbližší stanice

-	s bezpečnostním prvkem mezi dveřmi u vstupu bude instalována celoplošná bezpečnostní světelná lišta;

- automatické kabinové a šachetní dvoudílné otevírané dveře o minimální šíři 800 mm x 2000 mm, v  nerezovém provedení a s požární odolností EW60 (dle ČSN EN 81-58);

- nová kovová kabina výtahu o rozměru 1210x2080x2139mm a nosnosti 1125kg, v laminátovém provedení ANTIVANDAL s úsporným LED osvětlením včetně automatického tlumení osvětlení, s dotykovými ovládacími tlačítky, s potvrzení volby, signalizace přetížení kabiny, LED displej označující patro s polohovou signalizací, s tlačítky pro prodlouženou volbu otvírání a možného zavírání dveří, se zrcadlem z bezpečnostního skla + madlem, s podlahou v proti skluzovém provedení ohraničenou okopovými lištami po celém obvodu kabiny, svislé rohy klece

- výtah budou vybaven obousměrným sběrným řízení FCL s ignorováním přivoláním při přetížení;

- nosné prostředky výtahu – pásy

- nový hlavní přívod

- obousměrné mobilní komunikační zařízení pro nouzovou komunikaci kabina - strojovna - dispečink;

- nová dotyková venkovní ovládací tlačítka v nástupištích, s orientačním prosvětlením směrové šipky při navolení směru jízdy.

- v hlavní nástupní stanici bude instalován klíčový spínač pro chování výtahu při požáru dle platné legislativy ČSN EN 81-73;

- veškeré podklady pro stavební řízení;

- demontáž, odvoz a likvidace veškerého demontovaného materiálu, zdiva, sutě, atd.;

- přepojení (prodloužení) přívodního elektrického kabelu z původního hlavního vypínače do nového hlavního vypínače včetně zajištění dílčí revize;

- doprava výtahu na místo montáže;

- veškeré nutné stavební práce související s montáží výtahu, montážní lešení a osvětlení šachty, zabezpečení otvorů po demontáži šachetních dveří;

- veškeré související pomocné práce, průběžný a závěrečný úklid;

- provedení předepsaných zkoušek a revizí, včetně zkoušky hlučnosti;

- součástí dodávky „na klíč“ bude i dodání kompletní realizační dokumentace (včetně průkazu způsobilosti) realizovaných výtahových systémů včetně požadovaných certifikátů a prohlášení o shodě;

- dodávka legislativně požadované provozní dokumentace pro zápis údajů o provozním stavu výtahového systému pro potřeby provozovatele výtahu.

Kompletní dodávka výtahu na klíč včetně demontáže - zachování stávajících prvků výtahů je nepřípustné!! Klade se důraz na co nejmenší stavební zásahy. Výhodou je montáž výtahů bez lešení, montáže, dokumentace výtahů v požadovaném rozsahu, certifikátů, prohlášení o shodě, ekologické likvidace odpadů, zajištění přezkoušení nového výtahu certifikovaným pracovníkem zhotovitele (pouze sériově vyráběné typové výtahy), nebo nezávislým zkušebním orgánem u ostatních dodavatelů.

- Uchazeč vypracuje Návrh servisní smlouvy, která bude obsahovat následující body:

Kompletní servis výtahu, vyproštění osob do 1 hod. opravy do 24 hod., cena nepřesáhne částku  1100/měs. bez DPH s  garancí této ceny po celou dobu trvání záruky.

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

  - Záruční lhůta

Zadavatel požaduje záruční lhůtu na realizaci díla v minimální délce 60 měsíců.

- Doba a místo plnění

Plnění zakázky (předání PD a podkladů pro stavební úřad) zahájit:  		11/2013

Plnění zakázky (souhlasné stanovisko Stavebního úřadu – ohlášení) ukončit:	 12/2014

Plnění zakázky (realizace výtahu na klíč) zahájit:  			    		   1/2014

Plnění zakázky (realizace výtahu na klíč) ukončit:  		    			   3/2014

Předání dokladové části ukončit:							   3/2014

Místem plnění je:

- Vyškov, internát I-4, Víta Nejedlého

- Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Uchazeč ve své nabídce doloží následující doklady:

- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 1 ZD);

- Kopii Výpisu z obchodního rejstříku, či ze seznamu kvalifikovaných nebo certifikovaných dodavatelů. (Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů). Pokud uchazeč není zapsán v obchodním rejstříku, uvede tuto skutečnost ve své nabídce;

- Kopii oprávnění k podnikání (Živnostenský list) vztahující se k předmětu veřejné zakázky;

- Doklad osvědčující odbornou způsobilost účastníka podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě;

- Oprávnění k činnosti dle zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

  - Důsledky nesplnění kvalifikačních předpokladů a dalších požadavků zadavatele

Neprokáže-li uchazeč některý z požadovaných předpokladů a dalších požadavků zadavatele, bude zadavatelem vyloučen z účasti v dalším jednání o veřejné zakázce. Rozhodnutí o vyloučení bude písemně zadavatelem sděleno vyloučenému uchazeči.

- Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude prováděno podle jediného hodnotícího kritéria, a tím je nejnižší nabídková cena bez DPH za celý předmět veřejné zakázky.

- Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenu uchazeč zpracuje v požadovaném členění do Krycího listu, který je Přílohou č. 2 ZD.

V cenové nabídce budou zahrnuty veškeré náklady uchazeče spojené s realizací veřejné zakázky v plném rozsahu.

Nabídková cena za celý předmět veřejné zakázky musí být zpracována v českých korunách, a stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.

- Všeobecné obchodní a platební podmínky

Závazkové vztahy uzavřené ve smyslu § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obch. Z“), se budou řídit tímto zákonem.

Daňový doklad (dále jen faktura) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.

Fakturace bude provedena dvěma fakturami. První ve výši 80% ceny díla po předání hotového díla, druhá ve výši 20% po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a odstranění případných vad a nedodělků.

Lhůta splatnosti je 21 dní od doručení faktury zadavateli (vždy originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci zadavatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí).

Zadavatel neposkytuje zálohové platby.

- Další požadavky na obsah nabídky

Nabídka uchazeče bude dále obsahovat:

- Uchazeč ve své nabídce případně specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům s uvedením identifikačních údajů a kontaktních údajů každého subdodavatele. Uchazeč tak učiní prohlášením, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce. Součet procentuálních finančních podílů jednotlivých subdodavatelů nesmí překročit 60% nabídkové ceny uchazeče.

- Uchazeč doloží v nabídce originál závazného písemného prohlášení každého subdodavatele o budoucí spolupráci, podepsaný osobou / osobami oprávněnými jednat jménem či za subdodavatele. V požadovaném prohlášení, zpracovaném samostatně podle jednotlivých subdodavatelů, se každý takový subdodavatel zaváže, že v případě zadání veřejné zakázky uchazeči bude akceptovat závazek podílet se na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu.

- Písemný návrh smlouvy o dílo (Příloha č. 3 této ZD) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, a bude doplněn pouze o nezbytné údaje vztahující se k nabídce uchazeče na jednotlivé části plnění předmětu veřejné zakázky.

- Písemný návrh servisní smlouvy, který bude v plném rozsahu respektovat článek 1.2, bod 2) ZD, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

- Prohlídka místa plnění veřejné zakázky

Prohlídka místa plnění se uskuteční 18. 10. 2013 v 9:00 hod. Sraz účastníků bude před budovou vrátnice Víta Nejedlého, Vyškov - Dědice. Vzhledem k tomu, že objekt je umístěn ve vojenském areálu, je nutné nahlásit 2 dny před prohlídkou účastníka prohlídky a číslo občanského průkazu.

Kontaktní osoba: Petr Mikeladze			petr.mikeladze@as-po.cz

tel.: 602 551 088

Bez absolvování prohlídky v místě plnění nelze získat představu o skutečné povaze předmětu plnění a objektivně zpracovat nabídkovou cenu.

- Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 24.10. 2013 v 10:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami bude neveřejné.

- Způsob a místo pro podání nabídek

Nabídky je možno podávat doporučeně poštou nebo doručit osobně na adresu Armádní Servisní, p.o., Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice v pracovních dnech PO-PÁ od 9:00  do 14:30 hodin.

Všechny nabídky musí být doručeny do hodiny ukončení lhůty pro podání nabídek.

Uchazeč podá nabídku v uzavřené obálce označené:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Vyškov, internát I-4, vyhotovení PD na nový elektrický osobní výtah a následná realizace díla ” – NEOTEVÍRAT.

Obálka bude opatřena na uzavření razítky a podpisy uchazeče.

Nabídky podané po uvedené lhůtě, nebo řádně neoznačené, neuzavřené či porušené, nebudou zadavatelem hodnoceny.

- Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídku zpracovat v českém jazyce v 1 písemném výtisku

Jednotlivé listy budou očíslovány a zajištěny proti manipulaci.

Pro přehledné vyhodnocení nabídek požaduje zadavatel jednotné členění nabídky:

- Doklady prokazující kvalifikační předpoklady uchazeče dle bodu 3 ZD;

- Případné dokumenty o subdodavatelích dle bodu 7 ZD;

- Nabídková cena zpracovaná v Krycím listu (Příloha č. 2 ZD) v požadovaném členění v souladu s bodem 5 ZD;

- Písemný návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, který bude respektovat veškerá ustanovení a formu návrhu smlouvy o dílo zpracované zadavatelem (Příloha č. 3 ZD) a bude doplněn pouze o nezbytné údaje vztahující se k nabídce uchazeče na jednotlivé části plnění předmětu veřejné zakázky;

- Písemný návrh servisní smlouvy, který bude v plném rozsahu respektovat článek 1.2, bod.2) ZD, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče;

- Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje tato práva:

- zrušit zadání veřejné zakázky,

- odmítnout všechny podané nabídky,

- nevracet uchazečům podané nabídky,

- neposkytovat náhradu nákladů spojených se zpracováním a podáním nabídky,

- jednat o konečném znění smlouvy o dílo a servisní smlouvě,

- rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele,

- uveřejnit Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky do 3 pracovních dnů po rozhodnutí na profilu zadavatele.

- Poskytování dokumentace a dodatečné informace k ZD

Zadání pro podání nabídky a dodatečné informace budou uchazečům poskytovány a zveřejňovány na http://www.as-po.cz/verejne-zakazky formou neomezeného dálkového přístupu 24 hodin denně.

- Kontaktní osoby

Z odborného hlediska: 	Petr Mikeladze				tel.:	602 551 088

petr.mikeladze@as-po.cz			973 405 090

Ing. Zdeněk Šenkyřík			tel.:	602 279 471

zdenek.senkyrik@as-po.cz			973 442 463

Ohledně akvizičního procesu: 	Ing. Linda Koptová			tel.:	973 204 179

linda.koptova@as-po.cz 			602 279 487

- Přílohy

Příloha č. 1:	Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 2:	Krycí list

Příloha č. 3:	Návrh smlouvy o dílo

______________________________

Ing. Dagmar KYNCLOVÁ, MBA

ředitelka AS-PO