## celkový soupis
Soupis stavební prací, dodávek a služeb
VUZ Tábor, Kpt. Nálepky - stavební úpravy
P.č. | Popis | MJ | Počet | Kč/MJ | Celkem Kč bez DPH | POZNÁMKA
1. | Přesun a zakrytí nábytku - budova částečně vystěhovaná, zbylo 20 % nábytku | Soub. | 1 |  | 0
2. | El. rozvody , rozvaděče, přív. kabely, ventilace, úspor. osvětlenípokojů, chodbyna čidla, výměna vypínačů, el. zásuvek + doplnění na kuch, recepci a kancel., výměna rozvodnice PL, výměna nefunkčních ventilátorů na WC a koupelnách | Soub. | 1 |  | 0 | samostatný rozpis na listě č. 2
3. | Nátěr 89 ks radiátorů - 125,8 bm, 2 273 článků | bm | 125.8 |  | 0 | samostatný rozpis na listě č. 4
4. | Nátěr rozvodu ÚT - potrubí | bm | 472 |  | 0 | samostatný rozpis na listě č. 4
5. | Nátěry zárubní včetně oprav omítek a maleb | ks | 200 |  | 0
6. | Nátěr dřevěných dvířek - u výlezu na střechu š 50 cm a v 300 cm | m2 | 1.5 |  | 0
7. | Výměna protipožárních dveří - plné (buňky, kuch,rec.kancel.) - kování, kliky a vl.Fab + ke všem 4 ks universál. klíč | ks | 46 |  | 0
8. | Výměna vnitřních dveří - plné (kování, kliky a vl.Fab, + ke všem 4 ks universál. klíč) | ks | 72 |  | 0
9. | Výměna dveřních prahů za dubové lakované - napevno zakotvit | ks | 200 |  | 0
10. | Výměna garnyží - za dřevěné záclonové tyče vč. odstranění a likvidace 72 ks stávajících (délka 4 m) | ks | 75 |  | 0
11. | Výměna 8 ks dřevěných plných stěn za plastové: š. 330 cm x v 260 cm(zárubeň), 2křídlé dveře (lítačky) š 82 cm x 196 cm - 2/3 prosklenné - sklo čiré u 7 ks, 1 lítačky sklo ornament neprůhledné | Soub. | 8 |  | 0
12. | Výměna 3 prosklených stěn s dveřmi u skladů na poschodích za plastové: celá stěna š 330 cm x v 260 cm; dveře: š 160 cm x v 212 cm neprůhledné sklo - ornament, zámek FAB | Soub. | 3 |  | 0
13. | Výměna dvířek u vestavěných skříní na chodbách, zamykání na vl. Fab - universál. klíč na všechny; 3x dvoukřídlá: v 198 cm x š 115 cm(obě křídla) + horní dvoukřídlá skř. v 48 cm x š 115 cm 3x; (upevnění stávajících polic) | Soub. | 1 |  | 0
14. | Výměna dvířek u vestavěných skříní na chodbách, zamykání na vl. Fab - universál. klíč na všechny; 9x jednokřídlá: v 198 cm x š 55 cm + horní jednokř. skř. v. 48 cmx š 55 cm 9x (upevnění stávajících polic) | Soub. | 1 |  | 0
15. | Výměna dveří 2 kř - učebna: zárubeň (natřít), dveře 2 kř. v 197,5 cm x 148,5 cm - dřevěné plné | ks | 1 |  | 0
16. | Výměna prosklenné stěny vstupu do TV místnosti za plastovou - v 269 cm x 260 cm, dveře 2křídlé š 133 cm x 210 cm - neprůhledné sklo-ornament | Soub. | 1 |  | 0
17. | Výmalba všech vnitř. prostorů ubytovny - ometení, očištění a omytí omítek, tmelení spár a rohů, oprava omítek, penetrace a dvojnásobná výmalba místností, za sucha dobře otěruvzdorná, bělost (% BaSO4) min. 92 %. | Soub. | 1 |  | 0 | samostatný rozpis na listě č. 3 + výpočty
18. | Výměna podlah. krytin, PVC zátěžové, olištování, na recepci podložka pod pojízd. židli včetně likvidace původních krytin (odstranění stávajících krytin, zbroušení podkladu, vyrovnání a příprava pod stěrku, hloubková penetrace, stěrkování - vyrovnání povrchů do 2 cm včetně potřebné penetrace, pokládka lepící vrstvy, pokládka PVC včetně nalepení obvodových lišt) | Soub. | 1 |  | 0 | samostatný rozpis na listě č. 3 + výpočty
19. | Zhotovení nového omyvatelného nátěru na chodbách | m2 | 400 |  | 0
20. | Zábradlí - nová dřevěná madla, nové nátěry kov. prvků vč. mezipater (likvidace povrchu zábr.) | Soub. | 1 |  | 0 | samostatný rozpis na listě č. 5
21. | Instalace přepažení odpočinkového místa na recepci vertikální žaluzií š 350 cm x v 260 cm, barva bílá | Soub. | 1 |  | 0
22. | Demontáž stávajících, dodávka a montáž nových čtvercových sprchových koutů - vanička 90 cm x 90 cm - instalace samonosných sprchových vaniček včetně skleněných zástěn o síle skla 6mm s povrchovou úpravou proti vodnímu kameni, (+ příslušenství - sifon, těsnění, přední panel, atd.) | ks | 39 |  | 0
23. | Výměna sprchových bateriích a instalace nerezových sprchových držáků včetně hadic a sprchových hlavic | ks | 39 |  | 0
24. | Výměna umyvadlových stojánkových baterií | ks | 39 |  | 0
25. | Výřez a vložení ventilační mřížky dveří u koupelen (dolní část) včetně případné opravy nátěru | ks | 39 |  | 0
26. | Výměna WC combi včetně sedátek (+ příslušenství - těsnění, hadičky, atd.) | ks | 39 |  | 0
27. | Výměna pracovních desek u kuch. linek za desky tl. 4 cm, 161 x 61 cm a osazení stávajícího nerezového dřezu z původní desky + okrajová lišta 161 cm + vyčištění odpadu od dřezu. | Soub. | 3 |  | 0
28. | Výměna stojánkových baterií na kuchyňských deskách | ks | 3 |  | 0
29. | Dodávka a montáž bezpečnostních únikových tabulek | Soub. | 1 |  | 0
30. | Ekologická likvidace vzniklého odpadu | Soub. | 1 |  | 0
31. | Režijní náklady | Soub. | 1 |  | 0
Celková cena bez DPH včetně všech režijních nákladů. |  |  |  |  | 0
Uchazeč vyplní jen tyto buňky.

## elektro
Oprava elektroinstalace - výkaz výměr
Popis | mj. | Poč. jedn. | cena za jednotku | cena celkem | cena za jednotku | cena celkem
|  |  | Materiál |  | Montáž
1) Demontáže
Demontáž ventilátoru s doběhem | ks | 78 |  |  |  | 0
Spínač č.1 p.o. | ks | 119 |  |  |  | 0
Spínač č.5 p.o. | ks | 16 |  |  |  | 0
Zásuvka 230V p.o. | ks | 255 |  |  |  | 0
Krabice KU 68 | ks | 390 |  |  |  | 0
Svítidlo interiérové | ks | 295 |  |  |  | 0
Svítidlo zářivkové | ks | 22 |  |  |  | 0
Pohybové čidlo | ks | 28 |  |  |  | 0
Rozvodnice do 20kg | ks | 39 |  |  |  | 0
Rozvodnice do 50kg | ks | 4 |  |  |  | 0
Rozvaděč skříňový | ks | 3 |  |  |  | 0
Odpojení kabelů do 2x4 | ks | 267 |  |  |  | 0
Odpojení kabelů do 4x4 | ks | 32 |  |  |  | 0
Odpojení kabelů do 4x10 | ks | 12 |  |  |  | 0
Odpojení kabelů do 4x50 | ks | 12 |  |  |  | 0
Demontáž sporákové přípojky | ks | 3 |  |  |  | 0
Krabice KR 68 - věneček+víčko | ks | 125 |  |  |  | 0
2) Montáže
Rozvaděč RE+HDO - 80A/B/3p | ks | 1 |  | 0 |  | 0
CYKY 4Bx25 | m | 21 |  | 0 |  | 0
Trubka Kopoflex R40 | m | 19 |  | 0 |  | 0
Krabice KU 68 Tango | ks | 390 |  | 0 |  | 0
Krabice KR68-1903 | ks | 125 |  | 0 |  | 0
Krabice KR 97 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
Svorkovnice HOP-EPS1 s krytem | ks | 1 |  | 0 |  | 0
CY 10 | m | 56 |  | 0 |  | 0
CY 16 | m | 4 |  | 0 |  | 0
CYKY 5Bx10 | m | 56 |  | 0 |  | 0
Spínač č.1 bílá | ks | 119 |  | 0 |  | 0
Spínač č.5 bílá | ks | 16 |  | 0 |  | 0
Zásuvka 230V bílá | ks | 70 |  | 0 |  | 0
2zásuvka 230V bílá | ks | 185 |  | 0 |  | 0
CYKY 3Ox1,5 | m | 415 |  | 0 |  | 0
CYKY 3Jx1,5 | m | 2098 |  | 0 |  | 0
CYKY 3Jx2,5 | m | 2124 |  | 0 |  | 0
CYKY 5Jx2,5 | m | 189 |  | 0 |  | 0
CYKY 5Jx4 | m | 463 |  | 0 |  | 0
Ventilátor - ⌀ 100 - Kuličková ložiska - Doběh | ks | 78 |  | 0 |  | 0
Svítidlo 100W IP44 tř.II | ks | 82 |  | 0 |  | 0
Žárovka LED E27/9W - Teplota 4000 k - Světelný tok 806 lm - životnost 30000 h - počet spínacích cyklů 25 Tis | ks | 82 |  | 0 |  | 0
Svítidlo zář.LED 40W IP65 | ks | 9 |  | 0 |  | 0
Svítidlo LED 18W - Životnost 30000 h - Stropní přisazené - Teplota 4000 k - Světelný tok 1530 lm | ks | 104 |  | 0 |  | 0
Svítidlo LED 24W - Životnost 30000 h - Stropní přisazené - Teplota 4000 k - Světelný tok 1760 lm | ks | 72 |  | 0 |  | 0
Svítidlo LED 12W - Životnost 30000 h - Stropní přisazené - Teplota 4000 k - Světelný tok 1020 lm | ks | 43 |  | 0 |  | 0
Svítidlo s integrovaným čidlem |  |  |  | 0 |  | 0
360st. 2x40W | ks | 27 |  | 0 |  | 0
Žárovka LED E27/8W - Teplota 4000 k - Světelný tok 645 lm - Životnost 30000 h - Počet spínacích cyklů 25 Tis | ks | 54 |  | 0 |  | 0
Svítidlo nouzové LED - Světelný tok min 110 lm - Autonomie min 1 h - Univerzální piktogram | ks | 28 |  | 0 |  | 0
Rozvaděč RP1-1 přízemí | ks | 1 |  | 0 |  | 0
OCEP 72modulů požární odolnost
EI30 s náplní - vše 10kA
hlavní vypínač 80A/3p - 1ks
jistič 32A/B/3p - 3ks
jistič 25A/B/3p - 3ks
chránič 25A/0,03/4p - 2ks
jistič 10A/B/1p - 5ks
jistič 16A/B/1p - 8ks
záslepka plastová - 29ks
hřeben Cu 3f - 1ks
můstek Cu-N - 2ks
výstražná tabulka - 1ks
popisný štítek - 22ks
CY 6 - 4m
Rozvaděč RP1-2 přízemí 36modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
s požární odolností EI30
s náplní - vše 10kA
hlavní vypínač 32A/3p - 1ks
jistič 20A/B/3p - 1ks
jistič 10A/B/3p - 5ks
jistič 16A/B/1p - 6ks
chránič 25A/0,03/4p - 1ks
záslepka plastová - 15ks
můstek Cu-N - 1ks
popisný štítek - 14ks
Rozvaděč RP2 - 1.patro OCEP | ks | 1 |  | 0 |  | 0
72modulů požární odolnost EI30
s náplní - vše 10kA
hlavní vypínač 63A/3p - 1ks
jistič 25A/B/3p - 2ks
jistič 16A/B/3p - 2ks
chránič 25A/0,03/4p - 2ks
jistič 10A/B/1p - 8ks
jistič 16A/B/1p - 10ks
záslepka plastová - 31ks
hřeben Cu 3f - 1ks
můstek Cu-N - 2ks
výstražná tabulka - 1ks
popisný štítek - 25ks
CY 4- 4m
Rozvaděč RP3 - 2.patro OCEP | ks | 1 |  | 0 |  | 0
72modulů požární odolnost EI30
s náplní - vše 10kA
hlavní vypínač 63A/3p - 1ks
jistič 25A/B/3p - 2ks
jistič 16A/B/3p - 2ks
chránič 25A/0,03/4p - 2ks
jistič 10A/B/1p - 8ks
jistič 16A/B/1p - 10ks
záslepka plastová - 31ks
hřeben Cu 3f - 1ks
můstek Cu-N - 2ks
výstražná tabulka - 1ks
popisný štítek - 25ks
CY 4- 4m
Rozvaděč RP4 - 3.patro OCEP | ks | 1 |  | 0 |  | 0
72modulů požární odolnost EI30
s náplní - vše 10kA
hlavní vypínač 63A/3p - 1ks
jistič 25A/B/3p - 2ks
jistič 16A/B/3p - 2ks
chránič 25A/0,03/4p - 2ks
jistič 10A/B/1p - 8ks
jistič 16A/B/1p - 10ks
záslepka plastová - 31ks
hřeben Cu 3f - 1ks
můstek Cu-N - 2ks
výstražná tabulka - 1ks
popisný štítek - 25ks
CY 4- 4m
Ukončení kabelů v rozvaděčích do:
3x4 | ks | 234 |  |  |  | 0
5x4 | ks | 83 |  |  |  | 0
5x10 | ks | 10 |  |  |  | 0
4x25 | ks | 4 |  |  |  | 0
16 | ks | 12 |  |  |  | 0
Rozvodnice buněk - 12modů P | ks | 39 |  | 0 |  | 0
tř.II s náplní:
chránič 25A/0,03/4p - 1ks
jistič 10A/B/1p - 2ks
jistič 16A/B/1p - 3ks
záslepka plastová - 4ks
hřeben Cu 3f - 0,2m
můstek Cu-N - 1ks
výstražná tabulka - 1ks
popisný štítek - 5ks
Parapetní žlab 140x70 | m | 39 |  | 0 |  | 0
Zednické přípomoci:
VC 801-3 bourání
Přísek ostění | m2 | 4 |  |  |  | 0
Vybourání rámu rozvaděče | ks | 4 |  |  |  | 0
Prorážení otvoru do 0,0225/300 cihla | ks | 162 |  |  |  | 0
Vysekání kapes pro krabice do
100/100/50 cihla | ks | 521 |  |  |  | 0
Vysekání rýh cihla 30x30 | m | 2059 |  |  |  | 0
Vysekání rýh cihla 30x70 | m | 412 |  |  |  | 0
Vysekání rýh cihla 50x70 | m | 102 |  |  |  | 0
Vysekání rýh strop beton | m | 579 |  |  |  | 0
Prorážení otvoru strop beton | ks | 3 |  |  |  | 0
Vysekání niky pro rozvaděč do
0,5m2/250 | ks | 1 |  |  |  | 0
VC 801-4 opravy a údržba
Zazdění a začištění otvoru do
0,0225/300 | ks | 162 |  |  |  | 0
Zazdění rámu rozvaděče do 0,5m2 | ks | 6 |  |  |  | 0
Hrubá výplň rýh maltou - strop | m2 | 29 |  |  |  | 0
Hrubá výplň rýh maltou - stěny | m2 | 267.4 |  |  |  | 0
Omítka štuková stropy rýhy
do š.150mm | m2 | 29 |  |  |  | 0
Omítka štuková stěny rýhy do š.150mm | m2 | 267.4 |  |  |  | 0
Osazení,zazdění a začištění krabic do
100/100/50 zeď | ks | 521 |  |  |  | 0
Přesun hmot v objektu do 25m | t | 63.8 |  |  |  | 0
Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Podružný materiál 3% |  |  |  | 0
Rekapitulace
Montáže | [5 empty] | 0
Materiál | [5 empty] | 0
Mezisoučet | [5 empty] | 0
Přeprava+přesun
Výchozí revize
Uskladnění suti na řízené skládce | t | 59.2 |  |  |  | 0
Cena bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% | 21% |  |  |  | 0
Cena s DPH |  |  |  |  | 0
Uchazeč vyplní jen tyto buňky.

## PVC+výmalba
Součet celkem za budovu - PVC + malba
místnost | PVC (m2) | obvodové lišty (bm) | malby (m2)
1 NP | 427.2 | 477.6 | 1799.4
2 NP | 480.38 | 456.4 | 1685.24
3 NP | 465.88 | 507.8 | 1804.3
4 NP | 465.88 | 507.8 | 1804.3
schodiště |  |  | 162
omyvatelný nátěr na chodbách |  |  | -400
Celkem | 1839.34 | 1949.6 | 6855.24
Kč za MJ
celkem Kč bez DPH | 0 | 0 | 0
Uchazeč vyplní jen tyto buňky.

## radiátory
Radiátory: topení žebrové - článek 60 x 15 cm
podlaží | kusů | délka radiátoru bm | počet článků ks | potrubí bm
1 NP | 22 | 28 | 508 | 150
2 NP | 22 | 33.6 | 600 | 147
3 NP | 22 | 29.4 | 535 | 128
4 NP | 23 | 34.8 | 630 | 47
Celkem | 89 | 125.8 | 2273 | 472
Kč za MJ
celkem Kč bez DPH |  | 0 |  | 0
Uchazeč vyplní jen tyto buňky

## schodiště+zábradlí
popis schodiště
schodiště | rozměr (m) | malba (m2) | malby (m2)
stropy | 3,5 x 4,2 | 15 x 4 | 60
boky | 4,2 x 8,5 | 36 x 2 | 72
okna | 3,5 x 8,5 | 30 | 30
malba celkem: |  |  | 162
zábradlí | rozměr (m) | kovový nátěr (m2) | výměna dřevěných madel (m)
| 3,3 x 1 | 3 | 3.3
| 1 x 1 | 5 | 1
| 2,4 x 1 | 6 | 2.4
| 2,1 x 1 | 1 | 2.1
zábradlí celkem: |  | 15 | 8.8
Kč za MJ
celkem Kč bez DPH |  | 0 | 0 | 0
Uchazeč vyplní jen tyto buňky

## 1. NP
1. nadzemní podlaží
| místnost | rozměr (m) | PVC (m2) | obvodové lišty (bm) | malby (m2)
4 | A | 3,3 x 6,0 | 19.8 | 18.6 | 70
| B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
7 | A | 3,3 x 6,0 | 19.8 | 18.6 | 70
| B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
1 | A | 3,3 x 6,0 | 19.8 | 18.6 | 70
| B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
2 | A | 3,3 x 6,0 | 19.8 | 18.6 | 70
| B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
15 | A | 3,3 x 6,0 | 19.8 | 18.6 | 70
| B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
18 | A | 3,3 x 6,0 | 19.8 | 18.6 | 70
| B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
25 | A | 3,3 x 6,0 | 19.8 | 18.6 | 70
| B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
| sklad č.prád. | 3,3 x6,0 | 19.8 | 18.6 | 70
| skl.šp.prád. | 3,3 x6,0 | 19.8 | 18.6 | 70
| pračka | 3,3 x 2,1 | 7 | 10.8 | 36.42
| sklad | 3,3 x 2,3 | 8 | 11.2 | 37.14
| recepce | 3,3 x 6,0 | 21.4 | 18.6 | 74
| den.míst.úk. | 3,3 x 3,75 | 12.4 | 14.1 | 50.45
| kolárna | 4,0 x 2,3 |  |  | 43.22
| vstup.hala | 8,7 x 3,3 |  |  | 76
| chodba | 32,3 x 2 | 64.58 | 74.7 | 255.9
kanc. | B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
| Celkem |  | 427.18 | 477.6 | 1799.37

## 2 NP
2. nadzemní podlaží
| místnost | rozměr (m) | PVC (m2) | obvodové lišty (bm) | malby (m2)
103 | A | 3,3 x 6,0 | 19.8 | 18.6 | 70
| B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
106 | A | 3,3 x 6,0 | 19.8 | 18.6 | 70
| B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
109 | B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
111 | A | 3,3 x 6,0 | 19.8 | 18.6 | 70
| B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
114 | A | 3,3 x 6,0 | 19.8 | 18.6 | 70
| B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
117 | B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
119 | A | 3,3 x 6,0 | 19.8 | 18.6 | 70
| B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
122 | A | 3,3 x 6,0 | 19.8 | 18.6 | 70
| B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
125 | G | 3,6 x 2,6 | 9.36 | 12.4 | 41
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
| kuchyně | 3,5 x 6,0 | 21 | 19 | 72
| sklad | 3,3 x 3,6 | 12 | 13.8 | 41
| úkl.míst. | 1,9 x 2,2 | 4.2 | 8 | 26
| vestib. | 5,1 x 3,5 | 18 |  | 43
| chodba | 28 x2,0 | 56 | 60 | 208
| TV+ uč. | 7,1 x 14,4 | 102 | 43 | 217
| Celkem |  | 480.38 | 456.4 | 1685.24

## 3 NP
3. nadzemní podlaží
| místnost | rozměr (m) | PVC (m2) | obvodové lišty (bm) | malby (m2)
203 | A | 3,3 x 6,0 | 19.8 | 18.6 | 70
| B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
206 | A | 3,3 x 6,0 | 19.8 | 18.6 | 70
| B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
209 | B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
211 | A | 3,3 x 6,0 | 19.8 | 18.6 | 70
| B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
214 | A | 3,3 x 6,0 | 19.8 | 18.6 | 70
| B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
217 | B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
219 | A | 3,3 x 6,0 | 19.8 | 18.6 | 70
| B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
222 | A | 3,3 x 6,0 | 19.8 | 18.6 | 70
| B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
225 | G | 3,6 x 2,6 | 9.36 | 12.4 | 41
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
228 | A | 3,3 x 6,0 | 19.8 | 18.6 | 70
| B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
231 | A | 3,3 x 6,0 | 19.8 | 18.6 | 70
| B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
| kuchyně | 3,5 x 6,0 | 21 | 19 | 72
| sklad | 3,3 x 3,6 | 12 | 13.8 | 41
| úkl.míst. | 1,9 x 2,2 | 4.2 | 8 | 26
| vestib. | 5,1 x 3,5 | 18 |  | 43
| chodba | 34 x 2 | 70 | 72 | 255
| Celkem |  | 465.88 | 507.8 | 1804.3

## 4 NP
4. nadzemní podlaží
| místnost | rozměr (m) | PVC (m2) | obvodové lišty (bm) | malby (m2)
303 | A | 3,3 x 6,0 | 19.8 | 18.6 | 70
| B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
306 | A | 3,3 x 6,0 | 19.8 | 18.6 | 70
| B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
309 | B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
311 | A | 3,3 x 6,0 | 19.8 | 18.6 | 70
| B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
314 | A | 3,3 x 6,0 | 19.8 | 18.6 | 70
| B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
317 | B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
319 | A | 3,3 x 6,0 | 19.8 | 18.6 | 70
| B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
322 | A | 3,3 x 6,0 | 19.8 | 18.6 | 70
| B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
325 | G | 3,6 x 2,6 | 9.36 | 12.4 | 41
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
328 | A | 3,3 x 6,0 | 19.8 | 18.6 | 70
| B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
331 | A | 3,3 x 6,0 | 19.8 | 18.6 | 70
| B | 3,3 x 4,1 | 13.53 | 14.8 | 53.53
| C | 1,8 x 1,9 | 3.42 | 7.8 | 8
| WC | 1,0 x 1,0 |  |  | 5
| S | 1,5 x 1,2 |  |  | 8
| kuchyně | 3,5 x 6,0 | 21 | 19 | 72
| sklad | 3,3 x 3,6 | 12 | 13.8 | 41
| úkl.míst. | 1,9 x 2,2 | 4.2 | 8 | 26
| vestib. | 5,1 x 3,5 | 18 |  | 43
| chodba | 34 x 2 | 70 | 72 | 255
| Celkem |  | 465.88 | 507.8 | 1804.3