## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 400983 | Odstranění azbestu v objektech č61 a č62, Moravská Třebová
| Objekt: |  | 01 | Internáty Jevíčská 7, Moravská Třebová
3081 | Rozpočet: |  | 01 | Odstranění azbestu ze střešního pláště objekt 61 a 62
| Zadavatel |  | Armádní Servisní, příspěvková organizace |  |  |  | IČO: | 60460580
|  |  | Podbabská 1589/1 |  |  |  | DIČ: | CZ60460580
|  | 16000 | Praha-Dejvice
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Milan Hrazdira
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-06-01
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Internáty Jevíčská 7, Moravská Třebová |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Odstranění azbestu ze střešního pláště objekt 61 a 62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| _2 | Kontrolované pásmo |  |  | HSV |  |  | 0
| _3 | Personální propusť |  |  | HSV |  |  | 0
| _4 | Materiálová propusť |  |  | HSV |  |  | 0
| _5 | Odstranění materiálů s obsahem azbestu |  |  | HSV |  |  | 0
| _6 | Sanace stávajících konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| _7 | Přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 0 | Ochrana pracovníku při práci, příprava |  |  | HSV |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 400983 | Odstranění azbestu v objektech č61 a č62, Moravská Třebová | [23 empty] | STA
O: | 01 | Internáty Jevíčská 7, Moravská Třebová | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Odstranění azbestu ze střešního pláště objekt 61 a 62 | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | _2 | Kontrolované pásmo |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 11 | Demontáž KP | KP | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | demontáž kontrolovaného pásma, : | [23 empty] | VV | 0
|  | odstranění jako odpad : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
2 | 5 | Montáž KP | KP | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Postavení montované konstrukce na střešní části, : | [23 empty] | VV | 0
|  | neprodyšné uzavření kontrolovaného pásma plachtou : | [23 empty] | VV | 0
|  | zPE, utěsnění, zřízení řízeného nasávání : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
3 | 6 | Provoz KP | KP | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Instalace a dodávka odsávacích jednotek : | [23 empty] | VV | 0
|  | o výkonu 6000m3/hod (6x100m3/hod) pro 1 ks KP : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
4 | 10 | Monitoring podtlaku v KP | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | monitoring podtlaku v každém KP (není požadováno : | [23 empty] | VV | 0
|  | stacionární měření), hodnoty podtlaku se zapisují 1x : | [23 empty] | VV | 0
|  | za 2 hodiny do záznamového listu, který bude : | [23 empty] | VV | 0
|  | k nahlédnutí u směnového mistra : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
5 | 7 | HEPA filtr k odsávacím jednotkám | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Set HEPA filtračních jednotek do odsávacího zařízení : | [23 empty] | VV | 0
|  | (6xods. jednotkaxHEPA filtr) pro KP : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
6 | 8 | Předfiltr M5 | KP | 540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 90xvýměna předfiltru M5 pro 1 ks ods. jednotky : | [23 empty] | VV | 0
|  | pro jedno KP(90x6ks ods. jed.)-denně 2x výměna : | [23 empty] | VV | 0
|  | pro ods. jedn. : 540 |  | 540 | [21 empty] | VV | 0
7 | 9 | Předfiltr G4 | ks | 1080 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 180xvýměna předfiltru G4 pro 1 ks ods. jednotky : | [23 empty] | VV | 0
|  | pro jedno KP(180x6ks ods. jed.)-denně 4x výměna : | [23 empty] | VV | 0
|  | pro ods. jedn. : 1080 |  | 1080 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | _3 | Personální propusť |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
8 | 12 | Montáž 3-komorové personální propusti | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | lehká stavitelná konstrukce (kov nebo dřevo) : | [23 empty] | VV | 0
|  | plachty z PE, těsnící materiál : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
9 | 13 | Provoz 3-komorové personální propusti | KP | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Instalace a dodávka odsávacích jednotek pro : | [23 empty] | VV | 0
|  | personální propust : 30 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
10 | 17 | Demontáž 3-komorové personální propusti | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Použitý spotřební materiál ošetřit stabilizačním : | [23 empty] | VV | 0
|  | přípravkem a odstranit jako kontaminovaný odpad : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
11 | 14 | HEPA filtr k personálním odsávacím jednotkám | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | U každého nového KP se provede : | [23 empty] | VV | 0
|  | výměna HEPA filtru za nový : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
12 | 15 | HEPA filtr ke vzduchové sprše v dekontaminační komoře | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | U každého nového KP se provede : | [23 empty] | VV | 0
|  | výměna HEPA filtru za nový : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
13 | 16 | Dekontaminační prostředky osobní hygieny | dny | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | jednorázové utěrky, mýdlo, šampón, voda : 34 |  | 34 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | _4 | Materiálová propusť |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
14 | 18 | Montáž 2-komorové materiálové propusti | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | lehká stavitelná konstrukce (kov nebo dřevo) : | [23 empty] | VV | 0
|  | plachty z PE, těsnící materiál : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
15 | 19 | Provoz 2-komorové materiálové propusti | KP | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Instalace a dodávka odsávacích jednotek : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
16 | 21 | Demontáž 2-komorové materiálové propusti | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Použitý spotřební materiál ošetřit stabilizačním : | [23 empty] | VV | 0
|  | přípravkem a odstranit jako kontaminovaný odpad : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
17 | 20 | HEPA fitr k odsávacím jednotkám | KP | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | U každého nového KP se provede : | [23 empty] | VV | 0
|  | výměna HEPA filtru za nový : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | _5 | Odstranění materiálů s obsahem azbestu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
18 | 22 | Bourání střešního souvrství - živičná krytina | m2 | 1691.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Vybourání živičného souvrství, řezáním do pásů, : | [23 empty] | VV | 0
|  | provedení enkapsulačního postřiku, : | [23 empty] | VV | 0
|  | balení odpadů do neprodyšných vaků : 1691,31 |  | 1691.31 | [21 empty] | VV | 0
19 | 23 | Demontáž kontaminovaného kašírovaného polystyrénu, stabilizace odpadu | m2 | 1691.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Demontáž panelů z kašírovaného polystyrénu, : | [23 empty] | VV | 0
|  | enkapsulační postřik, : | [23 empty] | VV | 0
|  | balení odpadů do neprodyšných vaků : 1691,31 |  | 1691.31 | [21 empty] | VV | 0
20 | 24 | Dekontaminace spádového kačeru pro dosažení hodnot pro kategorii odpadu "O" | m2 | 1691.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Provedení souvislého enkapsulačního postřiku : | [23 empty] | VV | 0
|  | v dostatečném množství, aby nedocházelo ke vznosu : | [23 empty] | VV | 0
|  | respirabilního prachu do ovzduší za soustavného : | [23 empty] | VV | 0
|  | prohrabávání odpadu, k docílení vysoké homogenizace : | [23 empty] | VV | 0
|  | stabilizovaného odpadu. K postřiku použít vysoce : | [23 empty] | VV | 0
|  | účinného přípravku na bázi styren akrylátového : | [23 empty] | VV | 0
|  | kopolymeru s ředěním v poměru 1:5 : 1691,31 |  | 1691.31 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | _6 | Sanace stávajících konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
21 | 25 | Sanace stávajících konstrukcí | m2 | 1691.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Vysátí konstrukcí vysavači třídy H13 a provedení : | [23 empty] | VV | 0
|  | enkapsulačního ošetření stávajících konstrukcí : | [23 empty] | VV | 0
|  | vodní PVAC disperzí : 1691,31 |  | 1691.31 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | _7 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
22 | 29 | Odvoz vybouraných hmot kategorie "N" na skládku do 1 km | t | 50.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
23 | 30 | Odvoz vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km | t | 1014.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
24 | 26 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava odpadů kategorie "N" do 10 m | t | 50.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
25 | 27 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava odpadů kategorie "N" za dalších 5 m | t | 396.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
26 | 28 | Svislá doprava odpadů kategorie "N" za 1 podlaží | t | 396.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
27 | 31 | Poplatek za odstranění odpadů odpadu kat.č. 17 06 05 na skládce nebezpečných odpadů | t | 50.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL13_0
Díl: | 0 | Ochrana pracovníku při práci, příprava |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
28 | 1 | Filtr k polomasce klasifikace P3 | ks | 4050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 15 pracovníků x 45 dní v KP : | [23 empty] | VV | 0
|  | (objekt61 25dní, objekt62 20dní) x 6 denních výměn : 4050 |  | 4050 | [21 empty] | VV | 0
29 | 2 | Jednorázový pracovní overal TYVEK kat. č. 3 typ 5 (prachotěsný) | ks | 4050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 15 pracovníků x 45 dní v KP : | [23 empty] | VV | 0
|  | (objekt61 25dní, objekt62 20dní) x 6 denních výměn : 4050 |  | 4050 | [21 empty] | VV | 0
30 | 3 | Jednorázové pracovní rukavice kožené | ks | 4050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 15 pracovníků x 45 dní v KP : | [23 empty] | VV | 0
|  | (objekt61 25dní, objekt62 20dní) x 6 denních výměn : 4050 |  | 4050 | [21 empty] | VV | 0
31 | 4 | Ochranné brýle | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 4ks na jednoho pracovníka-akce : 60 |  | 60 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
32 | 32 | Měření koncentrace respirabilních azbestových a minerálních vláken po ukončení prací před zrušením, kontrolovaného pásma | měření | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Měření respirabilní polétavé azbestové frakce : | [23 empty] | VV | 0
|  | v prostoru kontrolovaného pásma po ukončení prací : 30 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
33 | 33 | Zařízení staveniště, zrušení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Zřízení sociálního zařízení pro pracovníky : | [23 empty] | VV | 0
|  | (WC, šatny, odpočinková místnost) : | [23 empty] | VV | 0
|  | Zřízení skladovacích prostor materiálu, : | [23 empty] | VV | 0
|  | kontejneru na odpad, zrušení staveniště : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END