## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s podbarveným pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Příloha č. 3 Soupis stavebních prací a dodávek
| Zakázka: |  |  | Vyškov - Internát I-1 - oprava 3.-4. NP
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Armádní Servisní, příspěvková organizace |  |  |  | IČ: | 60460580
|  |  | Podbabská 1589/1 |  |  |  | DIČ: | CZ60460580
|  | 160 00 | Praha 6
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 60 | Úpravy povrchů, omítky |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 769 | Otvorove prvky z plastu |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
Příloha č. 3 Soupis stavebních prací a dodávek | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Vyškov - Internát I-1 - oprava 3.-4. NP | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 39.97 |  | 0 |  |  |  | 560.28 |  |  | DIL
1 | 342255022R00 | Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm | m2 | 219.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0532 | 11.68 | 0 | 0 |  |  | 0.469 | 102.95 |  |  | POL1_0
2 |  | 2,8*1,4*28*2 |  | 219.52 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
3 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | m2 | 400.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0706 | 28.26 | 0 | 0 |  |  | 0.52915 | 211.81 |  |  | POL1_0
4 |  | vyzdívka sprcha 1*22*2,7*2 |  | 118.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
5 |  | obezdívka rozvodů kuchyň 1*5,6*2 |  | 11.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
6 |  | obezdívka rozvodů uklid místnost 1,5*5,85*2 |  | 17.56 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
7 |  | obezdívky stoupačky VZT:25 0,45+0,45+0,6*2,7*24*2 |  | 252.72 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
8 | 342264101R00 | Demontáž reviz. dvířek do 0,25 m2 | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 1.24 | 59.52 |  |  | POL1_0
9 | 644941111U00 | Demontáž ventilační mřížka VZT | kus | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 1.24 | 186 |  |  | POL1_0
Díl: | 60 | Úpravy povrchů, omítky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 85.3 |  | 0 |  |  |  | 1739.74 |  |  | DIL
10 | 602011141R00 | Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně | m2 | 1986 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 4.97 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 516.36 |  |  | POL1_0
11 |  | 22*(2*(4*1,7)-1,2)*2 |  | 545.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
12 |  | 22*(1,5*(1,3+1,3+0,9))*2 |  | 231 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
13 |  | 2*(2+2+1,7+1,7)-1,2*2 |  | 27.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
14 |  | 2*(1,7+1,7+4+1,8+1,8+00,4+0,4+0,6)-2,8*2 |  | 44 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
15 |  | 0,7*4+50*2 |  | 105.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 |  | 2*(1,7+1,7+4+1,8+1,8+00,4+0,4+0,6)-2,8*2 |  | 44 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
17 |  | 2*(1,7+2,1+1+1,1+1,7+1,7+0,9+1,7+0,9+3)-2,4*2 |  | 58.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
18 |  | /2,7+2,7+3,9/*55/-46,4*2 |  | 930.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
19 | 602011102R00 | Postřik cementový Cemix 052, ručně | m2 | 1986 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00545 | 10.82 | 0 | 0 |  |  | 0.136 | 270.1 |  |  | POL1_0
20 |  | 22*(2*(4*1,7)-1,2)*2 |  | 545.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
21 |  | 22*(1,5*(1,3+1,3+0,9))*2 |  | 231 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
22 |  | 2*/2+2+1,7+1,7/-1,2*2 |  | 27.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
23 |  | 2*(1,7+1,7+4+1,8+1,8+00,4+0,4+0,6)-2,8*2 |  | 44 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
24 |  | 0,7*4+50*2 |  | 105.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
25 |  | 2*(1,7+1,7+4+1,8+1,8+00,4+0,4+0,6)-2,8*2 |  | 44 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
26 |  | 2*(1,7+2,1+1+1,1+1,7+1,7+0,9+1,7+0,9+3)-2,4*2 |  | 58.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
27 |  | /2,7+2,7+3,9/-46,4*2 |  | 930.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
28 | 602011112RT5 | Omítka jádrová Cemix 082, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm | m2 | 1986 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.035 | 69.51 | 0 | 0 |  |  | 0.48 | 953.28 |  |  | POL1_0
29 |  | 22*(2*(4*1,7)-1,2)*2 |  | 545.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
30 |  | 22*(1,5*(1,3+1,3+0,9))*2 |  | 231 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
31 |  | 2*(2+2+1,7+1,7)-1,2*2 |  | 27.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
32 |  | 2*(1,7+1,7+4+1,8+1,8+00,4+0,4+0,6)-2,8*2 |  | 44 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 |  | 0,7*4+50*2 |  | 105.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
34 |  | 2*(1,7+1,7+4+1,8+1,8+00,4+0,4+0,6)-2,8*2 |  | 44 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
35 |  | 2*(1,7+2,1+1+1,1+1,7+1,7+0,9+1,7+0,9+3)-2,4*2 |  | 58.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
36 |  | /2,7+2,7+3,9/*55/-46,4*2 |  | 930.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25.26 |  | 0 |  |  |  | 1106.25 |  |  | DIL
37 | 611421231R00 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových | m2 | 912.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00645 | 5.89 | 0 | 0 |  |  | 0.19274 | 175.88 |  |  | POL1_0
38 | 612403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS | m | 1830 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 2.85 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 219.6 |  |  | POL1_0
39 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS | m | 512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01733 | 8.87 | 0 | 0 |  |  | 0.253 | 129.54 |  |  | POL1_0
40 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 711.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00431 | 3.07 | 0 | 0 |  |  | 0.1818 | 129.3 |  |  | POL1_0
41 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit | m2 | 1248.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 4.58 | 0 | 0 |  |  | 0.362 | 451.93 |  |  | POL1_0
42 |  | 22*0,9*2,7*2 |  | 106.92 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
43 |  | 2,5*1,5*2 |  | 7.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
44 |  | 22*2*1*2 |  | 88 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
45 |  | otlučení omítek:298+100+125*2 |  | 1046 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 523.63 |  | 0 |  |  |  | 1192.58 |  |  | DIL
46 | 631313611R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 | m3 | 141.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 356.13 | 0 | 0 |  |  | 2.58 | 363.88 |  |  | POL1_0
47 |  | 3,8*8*29*0,08*2 |  | 141.04 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
48 | 632411150R00 | Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm | m2 | 1763.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.095 | 167.5 | 0 | 0 |  |  | 0.47 | 828.7 |  |  | POL1_0
49 |  | 3,8*8*29*2 |  | 1763.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 68.71 |  | 0 |  |  |  | 1234.8 |  |  | DIL
50 | 642945111R00 | Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2 | kus | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.49075 | 68.71 | 0 | 0 |  |  | 8.82 | 1234.8 |  |  | POL1_0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.62 |  | 0 |  |  |  | 44.28 |  |  | DIL
51 | 941941032R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m | m2 | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 6.62 | 0 | 0 |  |  | 0.123 | 44.28 |  |  | POL1_0
52 | 941941191RT3 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení pronajaté | m2 | 1080 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.59 |  | 334.43 |  |  |  | 1670.26 |  |  | DIL
53 | 968072244R00 | Vybourání kovových rámů zárubně | m2 | 193.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00304 | 0.59 | 0.065 | 12.56 |  |  | 0.913 | 176.39 |  |  | POL1_0
54 | 962042321R00 | Bourání koryt z betonu prostého | m3 | 2.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00147 | 0 | 2.2 | 5.02 |  |  | 4.996 | 11.39 |  |  | POL1_0
55 |  | 0,7*0,65*2,5*2 |  | 2.28 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
56 | 965042141R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 141.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 310.29 |  |  | 7.195 | 1014.78 |  |  | POL1_0
57 |  | 3,8*8*29*0,08*2 |  | 141.04 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
58 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 327.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 6.56 |  |  | 0.147 | 48.21 |  |  | POL1_0
59 |  | 22*1,7*1,7*2 |  | 127.16 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
60 |  | 22*1,3*0,9*2 |  | 51.48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
61 |  | 1,7*1,7*2 |  | 5.78 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
62 |  | 3*4*1,7*2 |  | 40.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
63 |  | 4*1,7*2 |  | 13.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
64 |  | 6*3,1*1,7*2 |  | 63.24 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
65 |  | 3,6*3,6*2 |  | 25.92 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
66 | 979012112R00 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | 174.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.749 | 130.67 |  |  | POL1_0
67 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 174.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 164.34 |  |  | POL1_0
68 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 876.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 92.03 |  |  | POL1_0
69 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 174.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 1.74 |  |  | POL1_0
70 | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | t | 174.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
71 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 174.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.164 | 28.61 |  |  | POL1_0
72 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 174.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.006 | 1.05 |  |  | POL1_0
73 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 174.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.006 | 1.05 |  |  | POL1_0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 116.23 |  |  |  | 1642.57 |  |  | DIL
74 | 978011191R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% | m2 | 985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 49.25 |  |  | 0.33 | 325.05 |  |  | POL1_0
75 |  | 22*(2*(4*1,7)-1,2)*2 |  | 545.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
76 |  | 22*(1,5*(1,3+1,3+0,9))*2 |  | 231 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
77 |  | 2*(2+2+1,7+1,7)-1,2*2 |  | 27.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
78 |  | 2*(1,7+1,7+4+1,8+1,8+00,4+0,4+0,6)-2,8*2 |  | 44 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
79 |  | 0,7*4*2 |  | 5.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
80 |  | 2*(1,7+1,7+4+1,8+1,8+00,4+0,4+0,6)-2,8*2 |  | 44 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
81 |  | 2*(1,7+2,1+1+1,1+1,7+1,7+0,9+1,7+0,9+3)-2,4*2 |  | 58.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
82 |  | 1,5*(3,6+3,6+3,6)-1,6*2 |  | 29.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
83 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 508.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.009 | 1022.02 |  |  | POL1_0
84 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 66.98 |  |  | 0.3 | 295.5 |  |  | POL1_0
85 |  | 22*(2*(4*1,7)-1,2)*2 |  | 545.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
86 |  | 22*(1,5*(1,3+1,3+0,9))*2 |  | 231 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
87 |  | 2*(2+2+1,7+1,7)-1,2*2 |  | 27.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
88 |  | 2*(1,7+1,7+4+1,8+1,8+00,4+0,4+0,6)-2,8*2 |  | 44 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
89 |  | 0,7*4*2 |  | 5.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
90 |  | 2*(1,7+1,7+4+1,8+1,8+00,4+0,4+0,6)-2,8*2 |  | 44 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
91 |  | 2*(1,7+2,1+1+1,1+1,7+1,7+0,9+1,7+0,9+3)-2,4*2 |  | 58.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
92 |  | 1,5*(3,6+3,6+3,6)-1,6*2 |  | 29.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.94 |  | 0 |  |  |  | 549.43 |  |  | DIL
93 | 711212003RT3 | Stěrka hydroizolační, hmotou, Combiflex C2, beton, proti vlhkosti | m2 | 1152.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00315 | 3.63 | 0 | 0 |  |  | 0.385 | 443.88 |  |  | POL1_0
94 |  | 22*1,8*1,8*2 |  | 142.56 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
95 |  | /1,8+1,8+1,8+1,8+1,1+1,1+0,1/*2,45/*22/-26,4*2 |  | 971.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
96 |  | 1,7+1,7+1,7+1,7*2,1/-1,2*2 |  | 33.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
97 |  | 1,7*1,7*2 |  | 5.78 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
98 | 711212601R00 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 957.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.31 | 0 | 0 |  |  | 0.11 | 105.29 |  |  | POL1_0
99 |  | 22*(3*1,7+1,1+2*1,7+4*2)*2 |  | 774.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
100 |  | 3*1,7+1,1+4*2+20*2 |  | 64.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
101 |  | 2*1,7+2*0,4+4+3,4+6*1,5*2 |  | 41.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
102 |  | 2*1,7+2*0,4+4+3,4+6*1,5*2 |  | 41.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
103 |  | 2*2,3+2*1,7+4*2*2 |  | 32 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
104 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour.hmot za 2.np nošením | t | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.11 | 0.26 |  |  | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28 |  | 0.72 |  |  |  | 250.57 |  |  | DIL
105 | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm | m | 198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.42 |  |  | 0.031 | 6.14 |  |  | POL1_0
106 |  | 22*4,5*2 |  | 198 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
107 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm | m | 154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.3 |  |  | 0.083 | 12.78 |  |  | POL1_0
108 |  | 22*3,5*2 |  | 154 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
109 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.08 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 63.36 |  |  | POL1_0
110 |  | 22*4,5*2 |  | 198 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
111 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 0.359 | 47.39 |  |  | POL1_0
112 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.14 | 0 | 0 |  |  | 0.797 | 87.67 |  |  | POL1_0
113 |  | 22*2,5*2 |  | 110 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
114 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.174 | 7.66 |  |  | POL1_0
115 |  | 22*2 |  | 44 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
116 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.259 | 11.4 |  |  | POL1_0
117 |  | 22*1*2 |  | 44 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
118 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.048 | 9.5 |  |  | POL1_0
119 |  | 22*4,5*2 |  | 198 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
120 | R00 | Demontáž páteřních rozvodů na stávající stoupačky | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.048 | 2.11 |  |  | POL1_0
121 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 1.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.47 | 2.56 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.67 |  | 0.11 |  |  |  | 1444.88 |  |  | DIL
122 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.11 |  |  | 0.173 | 9 |  |  | POL1_0
123 |  | 22*10,5*2 |  | 462 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
124 | 722172311R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm | m | 924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00399 | 3.69 | 0 | 0 |  |  | 0.5429 | 501.64 |  |  | POL1_0
125 |  | 22*2*10,5*2 |  | 924 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
126 | 722172312R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25x3,5 mm | m | 704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00518 | 3.65 | 0 | 0 |  |  | 0.6343 | 446.55 |  |  | POL1_0
127 |  | 22*2*8*2 |  | 705.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
128 | 722179191R00 | Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu | soubor | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.65566 | 28.85 |  |  | POL1_0
129 | 722181212RT8 | Izolace návleková např. MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 1628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 210.01 |  |  | POL1_0
130 |  | 462+352*2 |  | 1628 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
131 | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.09 | 0 | 0 |  |  | 0.272 | 38.08 |  |  | POL1_0
132 |  | 22*3+4*2 |  | 140 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
133 | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 | pár | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00148 | 0.07 | 0 | 0 |  |  | 0.54 | 24.84 |  |  | POL1_0
134 |  | 22+1*2 |  | 46 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
135 | 722235122R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. např. IVAR.KK 51 DN 20 | kus | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0.207 | 28.98 |  |  | POL1_0
136 |  | 22*3+4*2 |  | 140 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
137 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 1628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 47.21 |  |  | POL1_0
138 |  | 462+352*2 |  | 1628 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
139 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 1628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 100.94 |  |  | POL1_0
140 | R | Napojení na stávající rozvod - stoupačky | kpl. | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 2.73 |  |  | POL1_0
141 | R | Likvidace potrubí a zařizovacích předmětů | soubor | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 2.73 |  |  | POL1_0
142 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.327 | 3.32 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | DIL
143 | 725013131RT1 | Klozet kombi např. OLYMP, nádrž s armat.odpad šikmý, bílý, včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03122 | 1.37 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 66 |  |  | POL1_0
144 | 725013131RT1 | Vpust podlahová, provedení celo nerez | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03122 | 1.31 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 63 |  |  | POL1_0
145 |  | 22+4*2 |  | 42 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
146 | 725819401R00 | Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2 | soubor | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 31.78 |  |  | POL1_0
147 |  | 22*3+4*2 |  | 140 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
148 | 725017134R00 | Umyvadlo na šrouby např. OLYMP Deep 60 x 45 cm, bílé | soubor | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01901 | 0.84 | 0 | 0 |  |  | 1.189 | 52.32 |  |  | POL1_0
149 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.85 |  |  | 0.59 | 25.96 |  |  | POL1_0
150 | 725122221R00 | Pisoár Domino s automatickým splachovačem, SLP 17 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 1 |  |  | POL1_0
151 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
152 |  |  | . |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 21 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  |  | 0 | #REF! |  |  | POL1_0
153 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0 |  |  | 0.382 | 0 |  |  | POL1_0
154 | 725222169U00 | Vana akrylátová 1300x600 atyp na nožkách včetně, sifonu - dodávka+montáž | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.86 |  |  | 0.382 | 16.81 |  |  | POL1_0
155 |  | m.č. 151:1 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
156 | 725240811R00 | Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur | soubor | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.18 |  |  | 0.693 | 1.39 |  |  | POL1_0
157 | 725240812R00 | Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur | soubor | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 1.08 |  |  | 0.383 | 16.85 |  |  | POL1_0
158 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 2.6 | 114.4 |  |  | POL1_0
159 | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů | soubor | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 2.9 | 127.6 |  |  | POL1_0
160 | 725299101R00 | Mýdelník jednoduchý | soubor | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 14.52 |  |  | POL1_0
161 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.07 |  |  | 0.217 | 9.55 |  |  | POL1_0
162 |  | 22*2+2+1+2+1*2 |  | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
163 | 725299101R00 | Držák na toaletní papír | soubor | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 33 |  |  | POL1_0
164 | R5 | Toaletní skříňka s osvětením | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.246 | 10.82 |  |  | POL1_0
165 | R2 | Dodávka a montáž háčky na ručníky 4 ks | sada | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.246 | 11.81 |  |  | POL1_0
166 |  | 22+2+1+2+1*2 |  | 56 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
167 | 551450380R | Baterie sprchová nástěnná TM80 | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.08 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
168 | R4 | Dodávka a montáž revizních dvířek - stoupačky, 600x600 | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.246 | 10.82 |  |  | POL1_0
169 |  | 22+2*2 |  | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
170 | 55145352R | Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00 | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
171 | 725823111RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standardní | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0.445 | 19.58 |  |  | POL1_0
172 | 55161595 | Sifon ke sprchové vaničce D 5813 AA chrom | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
173 | R3 | Držák na WC štětku | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.246 | 10.82 |  |  | POL1_0
174 | 55484490 | Závěs sprchový PVC + nosná tyč | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
175 | 725590811R00 | Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m | t | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.169 | 139.44 |  |  | POL1_0
176 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 4.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.517 | 11.38 |  |  | POL1_0
177 | 725850800R00 | Demontáž ventilu odpadního | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0 |  |  | 0.063 | 0.27 |  |  | POL1_0
178 |  | 22+2+1+2+1*2 |  | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
179 | 725860180RT1 | Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový, podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.246 | 11.81 |  |  | POL1_0
180 | 725860213R00 | Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.246 | 0.98 |  |  | POL1_0
181 |  | 22+2+1+2+1*2 |  | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
182 | R1 | Dodávka a montáž zrcadlo 600x400 | soubor | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.246 | 11.81 |  |  | POL1_0
183 |  | 22+2+1+2+1*2 |  | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
184 | 725249103R00 | Vybourání sprchového koutů | soubor | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 2.9 | 139.2 |  |  | POL1_0
185 |  | 20+1+1*2 |  | 44 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 3.24 |  |  |  | 16.78 |  |  | DIL
186 | 762111811R00 | Demontáž stěn | m2 | 147.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.02 | 0.022 | 3.24 |  |  | 0.114 | 16.78 |  |  | POL1_0
187 |  | 22*0,9*2,75*2 |  | 108.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
188 |  | 2,7*2,65+12*2 |  | 39.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32.29 |  | 0 |  |  |  | 583 |  |  | DIL
189 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.45 | 203 |  |  | POL1_0
190 |  | 70*2 |  | 140 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
191 | 766661142R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.5 | 15 |  |  | POL1_0
192 | 766691915U00 | Vyvěšení dveřních křídel do 2m2 | kus | 146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.5 | 365 |  |  | POL1_0
193 | 61581622.AR | Dodávka a montáž - Linka kuchyňská bez spotřebičů, 4m | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.122 | 0.24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
194 | 61581622.AR | Dodávka a montáž skříň čtyřdílná 2400x2630 x550 , ABS hrany,16xpolice, závěs na kabáty, zamykatelné, | soubor | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.122 | 4.88 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
195 |  | 20*1*2 |  | 40 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
196 | 61581620R | Dodávka a montáž garnyže 2,5 m - 3,6 m | soubor | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.105 | 6.09 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
197 | 61164958 | Dveře vnitř. Lamino 1 kř.plné např. ESTER 60x197 | kus | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.161 | 14.81 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
198 | 61165619 | Dveře vnitř. Protipožární EI30 80x197 dýha +, samozavírač | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.116 | 5.57 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
199 | 61165322 | Dveře vnitř.protipožární EI 30 145x197 dýha, mahagon + samozavírač | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.116 | 0.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.57 |  | 0 |  |  |  | 511.56 |  |  | DIL
200 |  | Dodávka a montáž Vložka FAB - antivandal | kus | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.49075 | 28.46 | 0 | 0 |  |  | 8.82 | 511.56 |  |  | POL1_0
201 | 54914624R | Dveřní kování protipožární | kus | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 769 | Otvorove prvky z plastu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 299.04 |  | 0 |  |  |  | 5374.56 |  |  | DIL
202 | 769000010R00 | Montáž plastových oken s vypěněním včetně demontáž, stávajících a likvidace+ zapravení špalet | m | 609.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.49075 | 299.04 | 0 | 0 |  |  | 8.82 | 5374.56 |  |  | POL1_0
203 |  | 40*2*(2+1,7)*2 |  | 592 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
204 |  | 14*2*(2,5+3,5*2) |  | 336 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
205 |  | 4*2*(2,2+3)*2 |  | 29.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
206 |  | 4*(3,6+3)*2 |  | 52.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
207 |  | 4*2*(3,1+3)*2 |  | 97.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
208 |  | 4*2*(1,6+1,97)*2 |  | 57.12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
209 | R1 | Plastové okno 6-ti komorový profil 1700x2000 barva, bílá, žaluzie, parapet venk.a vnitř. AL plech bíl | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
210 | R2 | Plastové okno 6-ti komorový profil 1600x1600 barva, bílá žaluzie | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
211 | R3 | Plastová stěna proskl.,6-ti komorový profil, 2750x3600 barva bílá žaluzie, parapet venk.vnitř | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
212 | R4 | Prosklená stěna AL 3600x3000,protipož.EW 30DP3 2 křídlé dveře 1600x1970,el.zámek panikové kování | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
213 | R5 | Balkonové dveře plastové 2100x1000 6-tikom.profil,, barva bílá,parapet ven.vnitř. AL Plech | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
214 | R6 | 2 křídlé dveře prosklené AL 1600x1970 el. Zámek, samozavírač | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
215 | R10 | Dveřní kování + zámek dozický | soubor | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32.42 |  | 0 |  |  |  | 516.99 |  |  | DIL
216 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 449.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.09 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 22.45 |  |  | POL1_0
217 |  | 22*(1,7*1,7)*2 |  | 127.16 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
218 |  | 2,2*1,7*2 |  | 7.48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
219 |  | 1,7*1,7*2 |  | 5.78 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
220 |  | 4,1*1,7*2 |  | 13.96 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
221 |  | 3,6*7,8*2*2 |  | 112.32 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
222 |  | 3,2*1,7+60*2 |  | 130.88 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
223 |  | 22*0,9*1,3*2 |  | 51.48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
224 | 771571110R00 | Montáž podlah keram.,režné hladké, do MC, 30x20 cm | m2 | 449.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05089 | 22.85 | 0 | 0 |  |  | 0.97 | 435.57 |  |  | POL1_0
225 |  | 22*(1,7*1,7)*2 |  | 127.16 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
226 |  | 2,2*1,7*2 |  | 7.48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
227 |  | 1,7*1,7*2 |  | 5.78 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
228 |  | 4,1*1,7*2 |  | 13.96 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
229 |  | 4,1*1,7*2 |  | 13.96 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
230 |  | 3,6*7,8*2*2 |  | 130.88 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
231 |  | 22*0,9*1,3*2 |  | 51.48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
232 | 597642030R | Dlažba protiskluzová tř. 9 - 300x300x9 mm | m2 | 493.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 9.48 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
233 |  | (224,52*1,1*2 |  | 493.94 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
234 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 36.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 58.97 |  |  | POL1_0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5 |  | 1.76 |  |  |  | 1781.23 |  |  | DIL
235 | 776511810R00 | Odstranění PVC bez podložky | m2 | 1763.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1.76 |  |  | 0.105 | 185.14 |  |  | POL1_0
236 |  | 3,8*8*29*2 |  | 1763.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
237 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu | m2 | 2161.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.046 | 99.43 |  |  | POL1_0
238 |  | 29*3,8*8*2 |  | 1763.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
239 |  | 49,8*4*2 |  | 398.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
240 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC, včetně dodávky soklíku PVC | m | 2328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 1.37 | 0 | 0 |  |  | 0.1372 | 319.4 |  |  | POL1_0
241 |  | 29*(2*8+3,8+3,7)*21 |  | 1583.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
242 |  | 2*(49,8*4)-29*0,9*2 |  | 744.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
243 | 776591000R00 | Lepení podlah speciálních pryžových z pásů | m2 | 2160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.54 | 0 | 0 |  |  | 0.258 | 557.28 |  |  | POL1_0
244 |  | 29*3,8*8*2 |  | 1763.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
245 |  | 49,8*4*2 |  | 398.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
246 | 2841056 | Vinyl tl.3,2 mm tř. 31-32 | m2 | 2377.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.59 | 0 | 0 |  |  | 0.258 | 613.46 |  |  | POL1_0
247 |  | 29*3,8*8*1,1*2 |  | 1939.52 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
248 |  | 49,8*4*1,1*2 |  | 438.24 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
249 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | t | 5.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.091 | 6.52 |  |  | POL1_0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 216.01 |  | 0 |  |  |  | 911.96 |  |  | DIL
250 | 632441111R00 | Potěr Anhyment AE 20, plocha do 100 m2, tl. 35 mm | m2 | 2160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07777 | 167.98 | 0 | 0 |  |  | 0.419 | 905.04 |  |  | POL1_0
251 |  | 29*3,8*8*2 |  | 1763.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
252 |  | 49,8*4*2 |  | 398.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
253 | 632441112R00 | Potěr Anhyment AE 20, do 100 m2, přípl.zkd 5 mm | m2 | 4323.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01111 | 48.03 | 0 | 0 |  |  | 0.0016 | 6.92 |  |  | POL1_0
254 |  | 2*29*386*8*2 |  | 3526.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
255 |  | 2*49,8*4*2 |  | 796.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25.26 |  | 0 |  |  |  | 2255.07 |  |  | DIL
256 | 781111121R00 | Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních AL | m | 353.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.13 | 45.99 |  |  | POL1_0
257 |  | /22*6,4+20/*1,1*2 |  | 353.76 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
258 | 781230121R00 | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm | m2 | 1882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.14 | 2145.48 |  |  | POL1_0
259 |  | 22*(((4*1,7+1,1+1)*2-1,2)+0,4+0,1)*2 |  | 752.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
260 |  | 2*2,2+2*1,7+1,1+1)*2-1,2+0,4+0,1*2 |  | 38.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
261 |  | (4*1,7+1,1+1)*2-1,2+0,4+0,1*2 |  | 34.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
262 |  | 4*0,8+300*2 |  | 606.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
263 |  | 2*((2*1,7+2*4,1+2*0,4)*2-1,2)*2 |  | 94.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
264 |  | (3*0,9+4*1,7+1+1,1+1,2+2,2)*2-3,6*2 |  | 52.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
265 |  | 22*((2*0,9+2*1,7)*1,5-0,9)*2 |  | 303.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
266 | 597813620R | Obkládačka Color One 19,8x19,8 šedá mat | m2 | 2070.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 25.26 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
267 |  | (941)*1,1*2 |  | 2070.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
268 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 39.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 63.6 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 105.47 |  |  | DIL
269 | R | Nátěr a kontrola radiátorů | soubor | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 105.47 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.25 |  | 0 |  |  |  | 1600.87 |  |  | DIL
270 | 784114112R00 | Malba latexová V 2064, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.17 | 0 | 0 |  |  | 0.16897 | 81.78 |  |  | POL1_0
271 |  | 2*60*1,6*2 |  | 484 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
272 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x, zakrytí stáv.konstrukcí | m2 | 9896.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.69 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 321.43 |  |  | POL1_0
273 | 784195112R00 | Malba tekutá otěruvzdorná, zářivě bílá, 2 x | m2 | 9896.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 1.39 | 0 | 0 |  |  | 0.10191 | 1008.53 |  |  | POL1_0
274 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 2713.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06971 | 189.13 |  |  | POL1_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 44.43 |  | 2.79 |  |  |  | 4166.41 |  |  | DIL
275 | 210010003RT2 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm, včetně dodávky Monoflex 1423/1 | m | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.12 | 0 | 0 |  |  | 0.08217 | 57.52 |  |  | POL1_0
276 | 210010022RT1 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm, včetně dodávky trubky 1525 | m | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 43.5 |  |  | POL1_0
277 | 210800105RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.48 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 210 |  |  | POL1_0
278 | 210800101RT1 | Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 21 |  |  | POL1_0
279 | 210800106RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 4200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.88 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 294 |  |  | POL1_0
280 | 210800115RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.16 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 50.4 |  |  | POL1_0
281 | 210800118RT1 | Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2 | m | 4840 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 2.71 | 0 | 0 |  |  | 0.07368 | 356.61 |  |  | POL1_0
282 | 210800646RT1 | Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CYA 6 | m | 380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0.09122 | 34.66 |  |  | POL1_0
283 | 210800648RT1 | Vodič nn a vn CYA 16 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CYA 16 | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 0.09122 | 27.37 |  |  | POL1_0
284 | 210010301RT1 | Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2 | kus | 740 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.1413 | 104.56 |  |  | POL1_0
285 | 210010321RT1 | Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh, vč.dodávky krabice KU 68-1903 | kus | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 0.39017 | 273.12 |  |  | POL1_0
286 | 210010322RT1 | Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s víčkem | kus | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.40083 | 104.22 |  |  | POL1_0
287 | 210010351RT1 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11 | kus | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.14 | 0 | 0 |  |  | 0.675 | 303.75 |  |  | POL1_0
288 | 211010002R00 | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8 | kus | 1200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 72 |  |  | POL1_0
289 | 211010009R00 | Osazení hmoždinky do tvrd.kamene/betonu, HM 6 | kus | 320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.07483 | 23.95 |  |  | POL1_0
290 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0505 | 19.19 |  |  | POL1_0
291 | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08217 | 4.11 |  |  | POL1_0
292 | 210110001RT2 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 3553-01929 | kus | 176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.30567 | 53.8 |  |  | POL1_0
293 | 210110003RT1 | Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 3553-05929 | kus | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.32667 | 42.47 |  |  | POL1_0
294 | 210110004RT1 | Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 3553-06929 | kus | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.32667 | 28.75 |  |  | POL1_0
295 | 210110004RT2 | Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6+6, ob.prostředí, včetně dodávky spínače 3553 | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.32667 | 9.8 |  |  | POL1_0
296 | 210110005RT1 | Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 3553-07629 | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.34783 | 15.3 |  |  | POL1_0
297 | 210110047RT6 | Spínač zapuštěný jednopól.se signál.doutnavkou 1/S, vč. dodávky strojku, doutn., rámečku a krytu. | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.16 | 6.4 |  |  | POL1_0
298 | 210110062RT1 | Infrapasivní spínač osvětlení, včetně dodávky spínače PS 1000 D | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.01 | 0.00015 | 0.01 |  |  | 0.48 | 21.12 |  |  | POL1_0
299 | 210111014RT2 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky 5512C-2349 | kus | 352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0.274 | 96.45 |  |  | POL1_0
300 | 210111011RT2 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky 5517-2389 | kus | 352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 91.52 |  |  | POL1_0
301 | RP | Rozvodnice RP | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5445 | 155.96 |  |  | POL1_0
302 | 974031121R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.48 | 0.002 | 1.98 |  |  | 0.176 | 174.06 |  |  | POL1_0
303 | 971033261R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.03 | 0.016 | 0.8 |  |  | 0.84 | 42 |  |  | POL1_0
304 | 611403399RT2 | Hrubá výplň rýh maltou, s použitím suché maltové směsi | m2 | 134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.068 | 9.11 | 0 | 0 |  |  | 0.81945 | 109.81 |  |  | POL1_0
305 | 310237241RT1 | Zazdívka rozvaděčů, s použitím suché maltové směsi | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11842 | 5.21 | 0 | 0 |  |  | 0.5582 | 24.56 |  |  | POL1_0
306 | 310237241R00 | Vrtání děr do d50mm | kus | 178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1344 | 23.92 | 0 | 0 |  |  | 0.551 | 98.08 |  |  | POL1_0
307 | RT | Požární ucpávka | m2 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11842 | 0.14 | 0 | 0 |  |  | 0.5582 | 0.67 |  |  | POL1_0
308 | 222260797R00 | Vkládací žlab 170x70 D, vč.příslušenství, a dodávky žlabu | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
309 | 210200006RT1 | Svítidlo žárovkové , včetně svítidla CO 912683/08/100 WALL | kus | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.66 | 0 | 0 |  |  | 0.54817 | 72.36 |  |  | POL1_0
310 | 210201041R00 | Svítidlo zářivkové 2x36W strop.vaničkové vč.sv., LLX236ALDP2EPSD 2X36W MŘÍŽ.ALDP2, | kus | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.86433 | 96.8 |  |  | POL1_0
311 | 210200043R00 | Svítidlo žárovkové 2132001, 25+25 W, nouzové, vč.svítidla ALPHA 500LC 11W 2G7 1H IP65 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.54817 | 10.96 |  |  | POL1_0
312 | 229820021R00 | Demontáž stáv. osvětlení | kus | 252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.6 | 403.2 |  |  | POL1_0
313 | 220280249R00 | Demontáž stáv.kabelů | m | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 150 |  |  | POL1_0
314 | RDE | Demontáž ostatní zařízení | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.331 | 14.66 |  |  | POL1_0
315 | RH | Přezbrojení rozvodnice RH | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5445 | 7.09 |  |  | POL1_0
316 | RH1 | Demontáž stáv.výzbroje | kus | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5445 | 7.09 |  |  | POL1_0
317 | RH2 | Jistič 16/1B ve skříni, včetně dodávky jističe | kus | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5445 | 106.34 |  |  | POL1_0
318 | RH3 | Jistič 10/1B ve skříni, včetně dodávky jističe | kus | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5445 | 106.34 |  |  | POL1_0
319 | RH4 | Jistič 16/3B ve skříni, včetně dodávky jističe | kus | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5445 | 35.45 |  |  | POL1_0
320 | RH5 | Vodič CYY 10 mm2 , včetně dodávky CYY 10 ZE/ZL | m | 40 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.06415 | 2.57 |  |  | POL1_0
321 | RH6 | Zákryt jistícich prvků, včetně dodávky | soubor | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06415 | 0.13 |  |  | POL1_0
322 | RH7 | Úprava rozvodnice, zámečnické práce (lišty atd.) | soubor | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06415 | 0.13 |  |  | POL1_0
323 | RH8 | Stykač vzduchový vestavný 40 A 1pól, včetně dodávky jističe | kus | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.67467 | 5.4 |  |  | POL1_0
324 | R01 | Revize elektro | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5445 | 141.78 |  |  | POL1_0
325 | 979012112R00 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.749 | 17.98 |  |  | POL1_0
326 | 979012112R00 | Ekologická likvidace | set | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.749 | 1.5 |  |  | POL1_0
327 | 979012112R00 | Vnitrostaveništní doprava | t | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.749 | 11.98 |  |  | POL1_0
328 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.164 | 3.94 |  |  | POL1_0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 37.09 |  |  | DIL
329 | 240010211R00 | Ventilátor axiální do potrubí - montáž | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06971 | 3.07 |  |  | POL1_0
330 | 240050386R00 | Jednotka nástřešní větrací NDA prov. 72 | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06971 | 3.07 |  |  | POL1_0
331 | 240080325R00 | Potrubí VZT PA 120305 do d 200 | m | 176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06971 | 12.27 |  |  | POL1_0
332 |  | Potrubí VZT PA 22*4*2 |  | 176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06971 | 12.27 |  |  | POL1_0
333 | R | Axiálníventilátor 95m3/hod, 2450 ot./min, DN100 , 230V/13W, 40dB,nastav.doběh,kulič.lož.,el.klapka | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
334 | R0 | Montážní materiál | kpl. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06971 | 0.14 |  |  | POL1_0
335 | R1 | Dodávka a montáž mřížky odvětrání 300x200 nerez | kus | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06971 | 6.13 |  |  | POL1_0
336 | R2 | Seřízení VZT | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06971 | 0.14 |  |  | POL1_0
| Nenaceňujte: | [19 empty] | 15 | 21
Součástí nabídkové ceny je průběžný a závěrečný úklid dotčených pater a schodišt včetně prostoru
| před objektem internátu. | [19 empty] | 0 | 0 | SUM