## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | ODD/001
Zlepšení ubytovacích podmínek na 2.NP, Dobrovského 27C, 612 00 Brno
| Cena bez DPH: |  | 0
| Zadavatel : |  | Armádní Servisní, přísp. org. |  |  | IČO : | 60460580
|  |  | Podbabská 1589/1, Dejvice, 160 00 Praha |  |  | DIČ : | CZ60460580
pracoviště Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno
| Projektant : |  | O DŮM DÁL - architekti s.r.o. |  |  | IČO : | 04459890
|  |  | Cejl 538/93 |  |  | DIČ : | CZ04459890
602 00 Brno-Brno-město
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
Stavební objekt
| SO 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  |  | 801.72.1.3 | 1 | 0
| SO 01 | STAVEBNÍ ČÁST |  |  |  | 801.72.1.3 | 1 | 0
| SO 02 | ELEKTROINSTALACE |  |  |  | 801.72.1.3 | 1 | 0
| SO 03 | ZDRAVOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 801.72.1.3 | 1 | 0
| Celkem za stavbu bez DPH | [6 empty] | 0
| Rekapitulace DPH | [6 empty] | Cena
| Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| Celkem za stavbu s DPH | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | ODD/001 | Zlepšení ubytovacích podmínek na 2.NP, Dobrovského 27C, 612 00 Brno
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 00
Stavba : | ODD/001 | Zlepšení ubytovacích podmínek na 2.NP, Dobrovského 27C, 612 00 Brno
Objekt : | SO 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  | JKSO : | 801.72.1.3
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO 00
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Třídník stavebních objektů: | 801 | Budovy občanské výstavby
| 801.72 | budovy ubytoven pracujících, studujících a žáků bez vývařovny
| 801.72.1 | Svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
| 801.72.1.3 | Rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
Rozsah: |  | m3
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis |  |  |  |  | Cena (Kč)
00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  |  | 0
| Celkem objekt |  | SO 00 |  | 0

## 00 00 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | ODD/001 | Zlepšení ubytovacích podmínek na 2.NP, Dobrovského 27C, 612 00 Brno
O: | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R: | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 00 | Poznámka
1 | 00 | Poznámka
Platí pro celou stavbu :
a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů :
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :
Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! :
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :
V případě zjištěných :
rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0
2 | VN-01 | Zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [8 empty] | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
|  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [8 empty] | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
3 | VN-02 | Práce za provozu | sada | 1 |  | 0 |  | Vlastní
4 | VN-03 | Mimostaveništní doprava | sada | 1 |  | 0 |  | Vlastní
[9 empty] | 0 | 0
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace Objekt 01
Stavba : | ODD/001 | Zlepšení ubytovacích podmínek na 2.NP, Dobrovského 27C, 612 00 Brno
Objekt : | SO 01 | STAVEBNÍ ČÁST |  | JKSO : | 801.72.1.3
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO 01
STAVEBNÍ ČÁST
Třídník stavebních objektů: | 801 | Budovy občanské výstavby
| 801.72 | budovy ubytoven pracujících, studujících a žáků bez vývařovny
| 801.72.1 | Svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
| 801.72.1.3 | Rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
Rozsah: |  | m3
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis |  |  |  |  | Cena (Kč)
01 | Zlepšení ubytovacích podmínek na 2.NP-stavební řešení |  |  |  | 0
| Celkem objekt |  | SO 01 |  | 0

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | ODD/001 | Zlepšení ubytovacích podmínek na 2.NP, Dobrovského 27C, 612 00 Brno
O: | 01 | STAVEBNÍ ČÁST
R: | 01 | STAVEBNÍ ČÁST
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
2 | 3402715.R | Zazdívka otvorů pórobet.tvár.,tl.15 cm, obezdívky nových zárubní, vč. PÚ | sada | 1 |  | 0 | Vlastní | 1
viz půdorys 2.NP-návrh: :
|  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Díl: | 399 | Sádrokartony |  |  |  | 0
3 | 342013121R | Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm, bez izolace | m2 | 7.155 |  | 0 | Vlastní
viz půdorys 2.NP-návrh: :
|  | 4*0,6*2,65+0,3*2,65 |  | 7.155
4 | 416021121R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm, přímé uchycení,bez izolace | m2 | 1084.05 |  | 0 | RTS
viz půdorys 2.NP-návrh: :
|  | 1084,05 |  | 1084.05
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0
5 | 602016195R | Penetrace hloubková stěn | m2 | 2874.6 |  | 0 | Vlastní | 1
viz.půdorys 2.NP-návrh: :
|  | 2874,6 |  | 2874.6
6 | 602014213R | Omítka jádrová tenkovrstvá strojně | m2 | 2874.6 |  | 0 | Vlastní
viz.půdorys 2.NP-návrh: :
|  | 2874,6 |  | 2874.6
7 | 602014141R | Štuk na stěnách vnitřní ručně | m2 | 2874.6 |  | 0 | Vlastní | 1
viz.půdorys 2.NP-návrh: :
|  | 2874,6 |  | 2874.6
8 | 612451121R00 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká, pod obklady | m2 | 13.104 |  | 0 | RTS
viz.výkresy kuchyňka-vybavení: :
|  | 13,104 |  | 13.104
9 | 613473115Rss | Příplatek za zabudované rohovníky | m2 | 2874.6 |  | 0 | Vlastní
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0
10 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 510.48 |  | 0 | RTS
cca 60% podlahové plochy: :
|  | 0,6*850,8 |  | 510.48
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0
11 | 95-01R | Zakrývání stávajících prostor fólií | m2 | 255.24 |  | 0 |  |  | 0 | 0
cca 30% plochy: :
11 | 95-01R | Zakrývání stávajících prostor fólií, 30% plochy | m2 | 255.24 |  | 0 | Vlastní
|  | 0,3*850,8 |  | 255.24
12 | 95-02R | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily | hod | 25 |  | 0 | Vlastní
13 | 95-03R | Zednické výpomoci pro řemesla , nezahrnuté v rozpočtech profesí | hod | 30 |  | 0 | Vlastní
14 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 850.8 |  | 0 | RTS
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0
15 | 96-01R | Demontáž vnitř.prosklených stěn s dveřmi, vč. zasklení a rámů, odvoz + likvidace | m2 | 24.447 |  | 0 | Vlastní
viz výkr.bouracích prací: :
|  | 2*2,99*2,25 |  | 13.455
|  | 4,58*2,4 |  | 10.992
16 | 96-02R | Demontáž vnitřního vybavení kuchyněk, odvoz + likvidace | sada | 1 |  | 0 | Vlastní
17 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 58 |  | 0 | RTS
viz výkr.bouracích prací: :
|  | 58 |  | 58
18 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 91.408 |  | 0 | RTS
viz výkr.bouracích prací: :
|  | 58*0,8*1,97 |  | 91.408
19 | 962031132R | Bourání příček cihelných tl. 10 cm, kalkulovat vč. omítek | m2 | 9.54 |  | 0 | Vlastní
viz výkr.bouracích prací: :
|  | 4*0,9*2,65 |  | 9.54
20 | 7668258.R1 | Demontáž vestavěných věšákových stěn, vč.svítidel, odvoz + likvidace | kus | 46 |  | 0 | Vlastní
viz výkr.bouracích prací: :
|  | 46 |  | 46
21 | 7668258.R2 | Demontáž vestavěných skříní 2-dílných, vč. korpusů, odvoz + likvidace | kus | 8 |  | 0 | Vlastní
viz výkr.bouracích prací: :
|  | 8 |  | 8
22 | 7668258.R3 | Demontáž vestavěných skříní 3-dílných, vč. korpusů, odvoz + likvidace | kus | 46 |  | 0 | Vlastní
viz výkr.bouracích prací: :
|  | 46 |  | 46
23 | 776401800R | Demontáž soklíků nebo lišt z PVC, odstranění a uložení na hromady | m | 954.31 |  | 0 | RTS
viz výkr.bouracích prací: :
|  | 954,31 |  | 954.31
24 | 776511810R | Odstranění PVC bez podložky, z ploch 10 - 20 m2 | m2 | 851.6 |  | 0 | RTS
viz výkr.bouracích prací: :
|  | 851,6 |  | 851.6
25 | 784900010RAB | Odstranění stávajících maleb, oškrábáním | m2 | 2874.6 |  | 0 | RTS
viz výkr.bouracích prací: :
|  | 2874,6 |  | 2874.6
26 | 978200010RA0 | Otlučení vnitřních omítek stěn | m2 | 13.104 |  | 0 | RTS
příprava pro nový obklad v kuchyňkách: :
kalkulovat vč. původního obkladu: :
|  | 13,104 |  | 13.104
27 | 978023411R00 | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného | m2 | 13.104 |  | 0 | RTS
příprava pro nový obklad v kuchyňkách: :
kalkulovat vč. původního obkladu: :
|  | 13,104 |  | 13.104
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0
28 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 9.835 |  | 0 | RTS
29 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 39.34 |  | 0 | RTS
30 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 9.835 |  | 0 | RTS
31 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 9.835 |  | 0 | RTS
32 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 108.185 |  | 0 | RTS
33 | 97999R | Poplatek za skládku suti, směs | t | 9.835 |  | 0 | Vlastní
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0
34 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 45.78 |  | 0 | RTS
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0
36 | 730-01R | Vypuštění systému UT, dodávka + montáž dočasného bypassu stoupaček 2.NP | sada | 1 |  | 0 | Vlastní
37 | 730-02R | Demontáž radiátorových těles 2.NP, demontáž termostatických hlavic | sada | 1 |  | 0 | Vlastní
38 | 730-03R | Opětovná montáž radiátorových těles 2.NP, opětovná montáž termostatických hlavic | sada | 1 |  | 0 | Vlastní
39 | 730-04R | Napuštění systému UT, tlaková zkouška, demontáž dočasného bypassu stoupaček 2.NP | sada | 1 |  | 0 | Vlastní
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské ( vč.přesunu hmot ) |  |  |  | 0
40 | T1 | D+M vnitřní dveře jednokř. 800/1970mm, kompletně dle výpisu v.č.07 | ks | 54 |  | 0 | Vlastní
41 | T2 | D+M vnitřní dveře jednokř. 800/1970mm, kompletně dle výpisu v.č.07 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní
42 | T3 | D+M vnitřní prosklená stěna s kyvnými dveřmi, celkový roz.2,985x2,25m, komplet dle výpisu v.č.07 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní
43 | T4 | D+M vnitřní prosklená stěna s kyvnými dveřmi, celkový roz.4,575x2,4m, komplet dle výpisu v.č.07 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní
44 | T10 | D+M vestavěná skříň, kompletně dle výpisu v.č.05 | ks | 51 |  | 0 | Vlastní
45 | T11 | D+M věšák, kompletně dle výpisu v.č.06 | ks | 51 |  | 0 | Vlastní
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické ( vč.přesunu hmot ) |  |  |  | 0
46 | Z1 | D+M ocelová zárubeň 800/1970mm, kompletně dle výpisu v.č.08 | ks | 56 |  | 0 | Vlastní
47 | Z2 | D+M nerezový mycí stůl 230x60x85 cm, kompletně dle výpisu v.č.08 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní
48 | Z3 | D+M nerezový mycí stůl 230x60x85 cm, kompletně dle výpisu v.č.08 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní
49 | Z4 | D+M nerezové policel 115x30 cm, kompletně dle výpisu v.č.08 | ks | 12 |  | 0 | Vlastní
50 | Z5 | D+M hliníková revizní dvířka do SDK podhledu, roz. 400/400 mm, kompletně dle výpisu v.č.08 | ks | 16 |  | 0 | Vlastní
Díl: | 776 | Podlahy povlakové ( vč.přesunu hmot ) |  |  |  | 0
51 | 7765200.R | D+M Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, podlahovina tloušťky 2,0 mm | m2 | 850.8 |  | 0 | RTS
viz půdorys 2.NP-návrh: :
|  | 850,8 |  | 850.8
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0
52 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 13.104 |  | 0 | RTS
viz.výkresy kuchyňka-vybavení: :
|  | 13,104 |  | 13.104
53 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20 | m2 | 13.104 |  | 0 | RTS
viz.výkresy kuchyňka-vybavení: :
|  | 13,104 |  | 13.104
54 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 13.104 |  | 0 | RTS
viz.výkresy kuchyňka-vybavení: :
|  | 13,104 |  | 13.104
55 | 781-01R | Obklad dle výběru investora | m2 | 13.104 |  | 0 | Vlastní
čistá míra,ztratné dle zhotovitele: :
viz.výkresy kuchyňka-vybavení: :
|  | 13,104 |  | 13.104
56 | 781-02R | D+M lišty k obkladům | m | 15.72 |  | 0 | Vlastní
ukončovací lišty po obvodu: :
boční hrany, horní hrana: :
|  | 2*2*1,2+5,36+5,56 |  | 15.72
57 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické | % | 134 |  | 0 | RTS
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0
58 | 783424140R | Nátěr syntetický potrubí Z + 2x | sada | 1 |  | 0 | Vlastní
59 | 783122952R | Údržba, nátěr těles syntetický dvojnásobný | sada | 1 |  | 0 | Vlastní
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0
60 | 784161401R | Penetrace podkladu nátěrem 1 x | m2 | 3958.63 |  | 0 | RTS
viz výkres půdorys 2.NP-návrh: :
výměra odečtena kreslícím programem: :
|  | 3958,63 |  | 3958.63
61 | 784164112R | Malba univerzál., bílá, bez penetr.2x | m2 | 3958.63 |  | 0 | RTS
viz výkres půdorys 2.NP-návrh: :
výměra odečtena kreslícím programem: :
|  | 3958,63 |  | 3958.63
|  | CELKEM SO01 bez DPH |  |  |  | 0 | Kč
#REF!

## Rekapitulace Objekt 02
Stavba : | ODD/001 | Zlepšení ubytovacích podmínek na 2.NP, Dobrovského 27C, 612 00 Brno
Objekt : | SO 02 | ELEKTROINSTALACE |  | JKSO : | 801.72.1.3
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO 02
ELEKTROINSTALACE
Třídník stavebních objektů: | 801 | Budovy občanské výstavby
| 801.72 | budovy ubytoven pracujících, studujících a žáků bez vývařovny
| 801.72.1 | Svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
| 801.72.1.3 | Rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
Rozsah: |  | m3
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis |  |  |  |  | Cena (Kč)
02 | ELEKTROINSTALACE |  |  |  | 0
| Celkem objekt |  | SO 02 |  | 0

## 02 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | ODD/001 | Zlepšení ubytovacích podmínek DOBROVSKÉHO 27C, 2.NP - Brno 612 00
O: | SO02 | ELEKTROINSTALACE
R: | SO02 | ELEKTROINSTALACE
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | xx | Samostané části PD |  |  | 0
1 | 01 | SO 02 _ELEKTROINSTALACE | sada | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní | 1
1
2
1
0
1
0
1
0
2
1
0
1
2
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
2
0
1
0
2
1
0
1
[9 empty] | 2 |  |  | 0
3
1
2
1
0
1
2
2
0
1
2
2
1
2
1
2
0
2
0
1
0
2
1
1
[9 empty] | 2 |  |  | 0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
0
1
0
0
0
0
0
1
[10 empty] | 0 | 0
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0

## 02-02 ELEKTR
| název stavby: | Zlepšení ubytovacích podmínek na 2.NP
na VUZ Dobrovského 27C, Brno
| místo stavby: | Dobrovského 27 C, 2. NP, Brno – Královo Pole, ČR
| Soupis: | SO02 - Silnoproudé elektroinstalace
CENOVÁ SOUSTAVA VLASTNÍ
| A.1.2 | Údaje o žadateli / stavebníkovi
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1, Praha 6, 160 00
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
| A.1.3 | Údaje o zpracovateli dokumentace
ENERGOSTAV s.r.o.
Buzkova 48, Brno, 615 00
Czech Republic
IČO: 46902392
DIČ: CZ46902392
Tel.: 543 426 321
E-mail: info@energostav.cz
Práce a dodávky PSV
| Název položky: | M/J | Množství | J. Cena | Cena celkem
Elektromontáže - zkoušky a revize
| Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč | kus | 1 |  | 0
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč
| Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč | kus | 1 |  | 0
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 1300 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč
Elektromontáže - rozvodný systém
| Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 53 |  | 0
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg
| rozvodnice RB4xx, na omítku, plast, IP40/20, 18 mod. | kus | 53 |  | 0
Vybavení rozvodnice RB4xx vč. zapojení
| Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg | kus | 2 |  | 0
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg
| rozvodnice R4, skříňová 2000x600x300, IP40/20 | kus | 2 |  | 0
Elektromontáže - hrubá montáž
| Montáž krabice přístrojové zapuštěné | kus | 315 |  | 0
Montáž krabic elektroinstalačních, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných krabic
| Krabice přístrojová zapuštěná KU 68 | KS | 315 |  | 0
Úložný a instalační materiál Spojovací materiál Zásuvky, krabice pro montáž na stěnu / strop Krabice LK 80x28 2ZT lištová TANGO
| Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 2 šrouby | kus | 112 |  | 0
Montáž krabic elektroinstalačních , demontáže a montáže víčka a přístroje otevření nebo uzavření krabic víčkem na 2 šrouby
| Víčko VKU 68(pro krabici KU 68) | KS | 112 |  | 0
Úložný a instalační materiál Spojovací materiál Kryty pro zásuvky
| Montáž svorka hromosvodná na potrubí typ Bernard | kus | 63 |  | 0
Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí typ "Bernard" se zhotovením pásku
| Svorka ZSA 16 zemnící | KS | 63 |  | 0
Ochrana před bleskem a přepětím Ochrana před bleskem a přepětím Uzemňovací upínací pásky Svorka ZSA 16 zemnící
| Pásek Cu pro ZS16 (0,5m) | KS | 63 |  | 0
Ochrana před bleskem a přepětím Ochrana před bleskem a přepětím Pásek zemnící pro hromosvod Pásek Cu pro ZS16 (0,5m)
Elektromontáže - rozvody vodičů měděných
| Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35-35 mm2 pevně | m | 251 |  | 0
Montáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených pevně do 1 kV sk. 1 - CSAO, CY, CYA, CYY, H05V, H07V, NYM, NYY, YY průřezu žíly 0,35 až 35 mm2
| H07V-U 4 zž (CY) | M | 136 |  | 0
Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Žilové vodiče H07V-U 4 zž (CY)
| H07V-U 16 zž (CY) | M | 115 |  | 0
Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Žilové vodiče H07V-U 16 zž (CY)
| Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 50 mm2 pevně | m | 25 |  | 0
Montáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených pevně do 1 kV sk. 1 - CSAO, CY, CYA, CYY, H05V, H07V, NYM, NYY, YY průřezu žíly 50 mm2
| H07V-K 50 zž (CYA) | M | 25 |  | 0
Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Žilové vodiče H07V-K 50 zž (CYA)
| Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně | m | 4441 |  | 0
Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pevně sk. 1 - CYKY, NYM, NYY, YSLY, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 6 mm2, 4x1,5 až 4 mm2, 5x1,5 až 2,5 mm2, 7x1,5 až 2,5 mm2
| CYKY 2O1,5 (2Dx1,5) | M | 76 |  | 0
Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Silové kabely CYKY 2O1,5 (2Dx1,5)
| CYKY 3O1,5 (3Ax1,5) | M | 650 |  | 0
Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Silové kabely CYKY 3O1,5 (3Ax1,5)
| CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5) | M | 1320 |  | 0
Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Silové kabely CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5) instal PLUS
| CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5) | M | 1880 |  | 0
Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Silové kabely CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5) instal PLUS
| CYKY 5J1,5 (5Cx1,5) | M | 335 |  | 0
Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Silové kabely CYKY 5J1,5 (5Cx1,5)
| CYKY 5J2,5 (5Cx2,5) | M | 180 |  | 0
Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Silové kabely CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)
| Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený pevně | m | 635 |  | 0
Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pevně sk. 1 - CYKY, NYM, NYY, YSLY, počtu a průřezu žil 3x10 mm2, 4x6 mm2, 5x4 až 6 mm2, 7x4 mm2, 12x1,5 mm2
| CYKY 5J6 (5Cx6) | M | 635 |  | 0
Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Silové kabely CYKY 5J6 (5Cx6)
Elektromontáže - soubory pro vodiče
| Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 756 |  | 0
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2
| Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 345 |  | 0
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2
| Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 22 |  | 0
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2
| Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 10 |  | 0
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 50 mm2
Elektromontáže - kompletace rozvodů
| Montáž vypínač zapuštěný bezšroubové připojení 1 -jednopólový | kus | 10 |  | 0
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopólových
| spínač jednopólový řaz. 1, velkoplošný, zapuštěný, IP20, 10A 250V, bezšroubový, kompletní | KS | 10 |  | 0
spínač jednopólový řaz. 1, velkoplošný, zapuštěný, IP20, 10A 250V, bezšroubový, kompletní
| Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový bezšroubové připojení | kus | 52 |  | 0
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových
| přepínač sériový řaz. 5, velkoplošný, zapuštěný, IP20, 10A 250V, bezšroubový, kompletní | KS | 52 |  | 0
přepínač sériový řaz. 5, velkoplošný, zapuštěný, IP20, 10A 250V, bezšroubový, kompletní
| Montáž spínač pohybový se zapojením vodičů | kus | 20 |  | 0
Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů soumrakových
| Čidlo přítomnosti stropní s kruhovou detekcí 360°, s DALI rozhraním, rozsah: přímo 8m, křížem 24m, soumrakový senzor | KS | 20 |  | 0
Čidlo přítomnosti stropní s kruhovou detekcí 360°, s DALI rozhraním, rozsah: přímo 8m, křížem 24m, soumrakový senzor
| Montáž zásuvka zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 34 |  | 0
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 10/16 A, provedení 2P + PE
| zásuvka 230V 16A s clonkami, zapuštěná, IP40, bezšroub., kompletní | kus | 34 |  | 0
zásuvka 230V 16A s clonkami, zapuštěná, IP40, bezšroub., kompletní
| Montáž zásuvka zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná | kus | 54 |  | 0
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž
| zásuvka dvojnásobná 230V 16A s clonkami a natoč. dutinou, s přepěť. ochr., zapuštěná, IP40, bezšroub., kompletní | kus | 54 |  | 0
zásuvka dvojnásobná 230V 16A s clonkami a natoč. dutinou, s přepěť. ochr., zapuštěná, IP40, bezšroub., kompletní
| Montáž zásuvka zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá | kus | 114 |  | 0
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá
| zásuvka dvojnásobná 230V 16A s clonkami a natoč. dutinou, zapuštěná, IP40, bezšroubová, kompletn | KS | 114 |  | 0
zásuvka dvojnásobná 230V 16A s clonkami a natoč. dutinou, zapuštěná, IP40, bezšroubová, kompletn
| Montáž zásuvek datových UTP cat. 5e | KS | 54 |  | 0
| Zásuvka dvojnásobná datová UTP cat. 5e | KS | 54 |  | 0
| Montáž KRABICE E114, NÁST., 100X100X40MM, IP54, ŠEDÁ | KS | 75 |  | 0
| KRABICE E114, NÁST., 100X100X40MM, IP54, ŠEDÁ | KS | 75 |  | 0
| Montáž Držáku kabelového DF 8 svazkový | KS | 120 |  | 0
| Držák kabelový DF 8 svazkový | KS | 120 |  | 0
| Podružný materiál | KS | 1 |  | 0
| Likvidace demontovaného materiálu | KS | 1 |  | 0
Likvidace demontovaného materiálu, mimo svítidel a světelných zdrojů
| Vysekání kabelové rýhy 30x20 | kpl | 1 |  | 0
| Zednické zapravení kabelové rýhy | kpl | 1 |  | 0
Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
| recyklační poplatek - svítidla | ks | 8 |  | 0
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady poplatky
| Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem | kus | 8 |  | 0
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem
| A - svítidlo LED přisaz. 41W, 4500lm, 3000K, IP40, | kus | 6 |  | 0
| B - svítidlo LED přisaz. 22W, 2300lm, 3000K, IP40, PMMA | kus | 52 |  | 0
| C - svítidlo LED přisaz. 34W, 3400lm, 4000K, IP40, PMMA | kus | 4 |  | 0
| D - svítidlo zářivkové přisaz. 2x11W, IP44, | kus | 8 |  | 0
| E - svítidlo LED přisaz. 18W, 2400lm, IP54, | kus | 104 |  | 0
| F - svítidlo LED přisaz. 36W, 3700lm, 3000K, IP40, | kus | 48 |  | 0
| N1 - svítidlo nouzové LED 1W, 114lm, přisaz. IP41, Tř.II, akumul. zál. 1hod, pro osvětlení chodeb, autotest, kryt čirý PC, tělo kov, 120x120x40mm, | kus | 18 |  | 0
Práce a dodávky M
Montáže technologických zařízení
| Montáž součástí pro EPS hlásiče, tlačítka, sirény nebo majáku | kus | 65 |  | 0
Montáž součástí pro EPS hlásiče, tlačítka, sirény nebo majáku
| kouřový hlásič optický s bater. 9V, 85dB, d.120, EN 14604 | KS | 65 |  | 0
Domovní spínače a zásuvky Domovní spínače a zásuvky Příslušenství pro kouřové detektory Alarm 85dB kouřový bílý vč. bat. 9V
| Podvěsný odsavač par, nerez, š. 50 cm,Výkon dle IEC 61591 140 m3/hod,Hlučnost IEC 60704-2-13 51 - 60 db(A)Hmotnost do 4,9 kg Maximální výstupní tlak 100 Pa Maximální příkon motoru 70 W | KS | 4 |  | 0
| Montáž: Podvěsný odsavač par, nerez, š. 50 cm,Výkon dle IEC 61591 140 m3/hod,Hlučnost IEC 60704-2-13 51 - 60 db(A)Hmotnost do 4,9 kg Maximální výstupní tlak 100 Pa Maximální příkon motoru 70 W | KS | 4 |  | 0
| 2 litinové plotny -1 rychlovarná* průměr 145 mm, 1 kW* průměr 180 mm, 2 kW* rozměry 28,8 x 3 x 51 cm* nerez | KS | 4 |  | 0
| Montáž: 2 litinové plotny -1 rychlovarná* průměr 145 mm, 1 kW* průměr 180 mm, 2 kW* rozměry 28,8 x 3 x 51 cm* nerez | KS | 4 |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
| Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáž stávajících elektroinstalací | hod | 160 |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář - demontáž svítidel, instalací na povrchu, krabic, zásuvek, vypínačů, rozvaděčů
| Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - úpravy stávajících elektroinstalací | hod | 40 |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## Rekapitulace Objekt 03
Stavba : | ODD/001 | Zlepšení ubytovacích podmínek na 2.NP, Dobrovského 27C, 612 00 Brno
Objekt : | SO 03 | ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE |  | JKSO : | 801.72.1.3
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO 03
ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE
Třídník stavebních objektů: | 801 | Budovy občanské výstavby
| 801.72 | budovy ubytoven pracujících, studujících a žáků bez vývařovny
| 801.72.1 | Svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
| 801.72.1.3 | Rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
Rozsah: |  | m3
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis |  |  |  |  | Cena (Kč)
SO 03 | ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE |  |  |  | 0
| Celkem objekt |  | SO 03 |  | 0

## 03 03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | ODD/001 | Zlepšení ubytovacích podmínek DOBROVSKÉHO 27C, 2.NP - Brno 612 00
O: | SO03 | ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE
R: | SO03 | ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | xx | Samostané části PD |  |  | 0
1 | 01 | SO 03 _ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE | sada | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní | 1
1
1
2
Poznámka uchazeče
1
2
2
1
1
1
2
1
0
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
0
1
1
2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
2
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
2
0
0
1
2
0
0
0
1
2
0
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
1
0
0
1
2
1
1
2
0
1
0
0
2
[9 empty] | 3 |  |  | 0
1
1
1
2
1
1
2
3
1
2
1
0
1
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
[10 empty] | 0 | 0
| Celkem za objekt |  |  |  |  | #REF!

## 03-03 ZTIPOL
Akce. | Zlepšení ubytovacích podmínek Dobrovského 27C - SO03-Zdravotechnika
Datum: |  | 2016-10-01
Projektant: |  | O DŮM DÁL - architekti s.r.o.
Cejl 538/93 Brno 602 00
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | cen.soustava
Díl: | 713 | Izolace tepelné
1 | 22-09 | IZOLACE PE 22/9 | M | 11.4 |  | 0 | vlastní
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace
3 | 721140915R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí | kus | 2 |  | 0 | RTS
5 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 5.7 |  | 0 | RTS
6 | R-POLOŽKA | Sifon k dřezu nerez vč. výpusti(kompl. D+M) vč.přip.DN 50 | kus | 4 |  | 0 | vlastní
7 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 4 |  | 0 | RTS
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod
13 | R-POLOŽKA | Oprava-propojení na stávajícípotrubí DN 15-25 | kus | 4 |  | 0 | vlastní
15 | 722174311R00 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 15 | m | 5 |  | 0 | RTS
16 | 722174312R00 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 | m | 1 |  | 0 | RTS
17 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 8 |  | 0 | RTS
18 | 722290229R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 100 | m | 6 |  | 0 | RTS
19 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 6 |  | 0 | RTS
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty
20 | 725210821R00 | Demontáž zař.před.vč. výtokových armatur | kus | 2 |  | 0 | RTS
21 | 725811161U00 | Ventil pračkový G 1/2 | kus | 8 |  | 0 | RTS
22 | R-POLOŽKA | Směšovací baterie dřezová, stojánková, páková, vč. ocel. hadic připojení (komplet D+M) | kus | 4 |  | 0 | vlastní
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
28 | 767998105R00 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 2 |  | 0 | RTS
29 | R-POLOŽKA | KONSTRUKCE KDK | KG | 2 |  | 0 | vlastní
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl: | 799 | Ostatní
30 | R-POLOŽKA | DEMONTÁŽ STÁV. ROZOVDU ZTI VČETNĚ ODVOZU A LIKVIDACE | m | 4 |  | 0 | vlastní
31 | R-POLOŽKA | STAVEBNI PRIPOMOCE | HOD | 6 |  | 0 | vlastní
| Celkem za | 799 Ostatní |  |  |  | 0
|  | CELKEM ZTI bez DPH v Kč |  |  |  | 0